## Sheet1
六安市中医院 电热恒温鼓风干燥机 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 单位 | 需求 | 是否有配套耗材 | 能否收费及编码 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 总价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 电热恒温鼓风干燥机 | 4台 | 容积大于等于225L；控温范围：RT +10~250℃ ；恒温波动度：±1℃；温度分辨率：0.1℃；输入功率≤2.5KW；采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器；具有传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制。
注：按需供货，据实结算
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。 设备工程部电话：0564-3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com