附件：拟购六安市中医院病理全流程信息管理与质控系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

建设需求：

1、病理全流程信息管理与质控系统建设需与院内信息系统数据接口打通，实现病理数据互联互通。同时满足《国家医疗健康信息区域卫生（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级甲等建设；

2、通过病理全流程信息管理与质控系统建设打造规范标准的病理业务流程；

3、通过病理全流程信息管理与质控系统建设全面提升病理科工作效率；

4、通过病理全流程信息管理与质控系统全方位提升病理流程信息管理，提升患者满意度；

5、通过病理全流程信息管理与质控系统贯彻落实病理流程质控标准。

6、通过病理全流程信息管理与质控系统建设辅助管理者“掌控”科室运用，优化科室管理；

7、病理全流程信息管理与质控系统《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》五级（《智慧医疗分级评价》五级）要求建设；

8、参照《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

9、参照《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

10、达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）三级要求；

11、支持满足国家信息技术应用创新测试的操作系统和数据库等软件环境部署；

12、需免费配合我院后期密评工作；

13、提供定制化开发服务，满足医院个性化需求。

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 系统模块 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 病理全流程信息管理与质控系统 | 总体技术要求 | - 要求 B/S 架构内网部署，系统支持先进的B/S架构一体化设计，可兼容windows操作系统或国产操作系统运行； - 不限工作站点与账户数量; - 数据库及操作系统适配管理：系统可适配主流的SQL Server、Oracle数据库，同时可适配达梦、南大通用等国产数据库，确保数据库选择的多样性与数据迁移的可移植性和稳定性； 4.要求系统页面性能响应时间≤5s，提供性能测试报告: 5.要求系统全流程操作留痕，用户可追溯查询操作日志; 6.要求账户权限可根据用户需求灵活配置; 7.要求系统支持各业务平台统一管理，提供一套账号密码权限； 8.支持院方集成平台及业务系统对接，在开单时自动提取患者基本信息，包含姓名、身份证、病史等。 9.支持患者360系统对接，支持一键打开患者360系统实现患者信息的共享和高效管理。 10.支持对接免疫组化仪，支持将免疫组化仪所需的病理号、抗体名称、患者姓名等信息自动传送给免疫组化仪，以便免疫组化仪打印特制的标签。 11.支持对接包埋盒打号机，实现样本包埋盒的快速自动编号。 12.支持对接玻片打号机，实现玻片标本的自动编号和信息同步。 13.支持对接大体摄像头，用于采集和存储样本大体特征图像。 14.支持对接显微镜摄像头，实现显微镜图像的实时采集与存储。 |  |  |  |  |
|  | 临床申请工作站 | 1.支持创建常规病理、术中冰冻病理、细胞学病理单、分子病理以及疑难会诊病理检查申请单，进行病例资料录入、项目选择以及添加标本操作完成病理申请。 2.支持对接HIS系统，在开单时自动提取患者基本信息，包含姓名、身份证、门诊号住院号、病史等。 3.支持病例资料录入时，使用住院号或者门诊号进行手工提取。 4.在项目选择时，支持查看病理检查项目的收费金额和具体的收费代码，可按照病理项目或套餐进行选择，并提供项目注意事项，例如该项目对标本的要求。 5.提交病理检查申请后，系统自动打印标本总标签和标本条码标签，按标本数量进行标签打印。 6.提交病理检查申请后，系统可自动打印病理申请单。 7.病理开单时可查看此患者以往病理检查的记录。 8.病理开单时可查看最近开单的记录，并支持选择进行重新开单。 9.支持查询已提交的申请单信息，可按照患者姓名、住院号、门诊号、病例状态、报告打印状态和时间等进行查询，并提供编辑修改、作废、重新打印申请单和标签等操作。 10.支持查询已提交的申请单，批量进行打印申请单和打印标签操作。 11.支持手术室/诊间采样记录标本信息，可对接其他系统跳转、或扫描病理申请单、或输入门诊号、住院号进行采样，记录采取部位/数量、离体时间、固定时间等，并可根据需要打印总标签和标本条码标签。 12.支持手术室/诊间采样时针对冰冻病理开单，扫码标本完成标本核对并直接送出。 13.支持手术室/诊间通过扫描申请单或标本二维码进行标本核对，并记录送样人和核对人。 14.支持手术室/诊间进行标本双核，先扫描申请单，然后再扫描申请单对应的标本二维码进行核对。 15.支持手术室进行标本三核，先扫描申请单，再扫患者登记卡上的住院号，最后再扫描申请单对应的标本二维码进行核对。 16.支持手术室进行标本无纸化双人核对，护士1扫总标签再扫标本标签完成第一次核对，护士2扫总标签再扫标本标签完成第二次核对。 17.支持手术室/诊间对已核对的标本按照时间段查询，可快捷查询当日13点和13点后核对记录进行批次转运。 18.支持手术室/诊间对已核对的标本进行转运交接单打印，包含标本明细、标本总数和核对转运人信息，并支持看到打印交接单记录，可重新打印。 19.支持手术室/诊间通过标本二维码核对后批量打印申请单。 20.支持对已提交的病理申请单，查看后续的关键流程和步骤，包括标本的采样、转运、病理科接收登记、制片、诊断等信息，以及病理科发出的延期通知。 21.支持对已提交的病理申请单且报告已签发后，进行报告查询和打印，并支持查看报告的打印记录。 22.支持对接收费系统，将申请单中对应的收费项目传给收费系统，并能接收收费系统返回的缴费状态信息。 |  |  |  |  |
|  | 接收登记工作站 | 1.支持扫标本二维码进行自动接收，记录标本接收时间和接收人信息。 2.支持标本接收时，对不合格的标本进行拒收操作，临床可查询拒收的记录。 3.支持常规病理检查、术中冰冻病理检查、细胞学病理检查、分子病理检查、免疫组化检查以及疑难会诊病理的登记。填写患者基本信息、检查项目以及标本信息完成病理检查登记。 4.支持扫病理申请单自动提取临床开单的病理开单信息，确认后完成登记。 5.支持根据住院号、门诊号、病理号进行提取基本信息，补充检查项目和标本信息完成登记。 6.支持对接老系统申请单提取病理开单信息，确认后完成登记。 7.支持对接LIS申请单提取病理开单信息，确认后完成登记。 8.支持对接体检申请单提取病理开单信息，确认后完成登记。 9.支持对取材时医嘱标记的冰冻病例进行转为常规病理的快速登记。 10.支持对常规病理、冰冻病理、细胞学在诊断时开单的分子医嘱进行快速登记，并提供灵活的拆号功能，以适应不同的分子医嘱登记需求。 11.支持登记时，根据当前病例库编号规则自动生成病理号，并可自动升位，同时提供自定义调整功能，确保病理号的唯一性。 12.支持登记时，支持设备延续去年的病理号编号，在自动生成病理号时继续是用去年的最大可用编号作为默认编号。 13.支持登记时，查看该患者的历次病理检查的记录，可查看历次的报告、取材信息、标本信息、收费信息等。 14.支持登记录入标本时，锁定标本，可连续登记相同标本类型的病例，提高效率。 15.支持登记时，对标本进行质控评价，并可在质控统计进行数据查询汇总管理以及临床可查询。 16.支持登记时，对送检申请单进行质控评价，并可在质控统计进行数据查询汇总管理。 17.支持登记时，对接高拍仪对病理申请单进行图像存底无纸化操作，可在后续环节调阅。 18.对送检申请单进行质控评价，并可在质控统计进行数据查询和汇总管理。 19.支持登记时，指定诊断的医生，病例到待诊断状态后自动分配给该医生。 20.支持登记时，对接高拍仪对病理申请单进行图像存底无纸化操作，可在后续环节调阅。 21.支持登记时，进行科内留言，留言在诊断工作站可进行强提醒，以提醒医生关键事项。 22.支持对接收费系统，直接显示收费明细和收费状态，方便登记时进行确费、补收费等操作。 23.支持登记时，暂时没有标本的病例勾选提醒补录标本，以便后续查询和管理。 24.登记成功后可自动打印病理号标签、申请单和回执。 25.已登记的病例，按照病例类型进行分开展示，包括常规病例、冰冻病例、分子病理、细胞病例、疑难会诊，可设置权限进行管理。 26.已登记的病例，支持按照各种条件进行查询，包括时间、缴费状态、标签打印状态、住院号/门诊号等信息进行查询。 27.已登记的病例，支持对病例进行人工确费，并更改其确费状态，支持批量操作。 28.已登记的病例，支持编辑、补打标签、补申请单等操作。 29.已登记的病例，支持导出excel文件。 30.已登记的病例，支持打印样本交接单。 31.支持按照病理类型或者检查项目配置常用检查项目和标本类型，提高登记效率。 32.同一个患者有多次病理检查时提示，并在登记确认时进行弹窗强提醒。 33.支持对已登记的病例进行撤销，撤销时强制要求输入原因。 34.支持用户根据使用习惯设置登记页面的默认值和默认操作。 |  |  |  |  |
|  | 取材工作站 | 1.支持常规病理、冰冻病理和细胞病理取材，包括活检取材、手术取材。 2.支持设置蜡块按照数字编号或字母顺序编号，并在取材时自动顺位+1，并保证蜡块号不跳号不重复。 3.系统自动提示待取材的病例、补取技术医嘱以及待我补取的病例。多个取材台可按照分配的号段展示需要取材的病例，并支持快捷上一例和下一例进行取材，同时也展示最近打开病例。 4.取材记录员和取材医生双人同步操作，双界面的取材信息同步显示。 5.支持扫申请单二维码或标本二维码定位患者。 6.支持边取材边打印包埋盒。 7.冰冻病理取材时，支持取材时直接打印冰冻切片的标签或者对接玻片打号机。 8.大体所见自动提取标本名称。 9.录入大体所见时，支持单击添加常用词。 10.录入大体所见时，支持双击快捷插入大体所见常用模板，并可对模板进行维护，包括新增、编辑和删除，并统计处模板被引用的次数。 11.取材时，支持维护科室的亚专科分类，并根据取材时标本信息进行亚专科选择，为后续派片做准备，并可以按照标本名称关键词进行自动亚专科分类，自动分配的也支持技术员进行修改。 12.技术员根据取材医生的口述记录当前取材明细，包括取材部位、材块数、蜡块附言(脱钙、全埋、对剖等自定义附言)、任务来源(正常、冰冻、冰余、补取)、加做项目(如HP)以及当前放置的脱水篮等信息。 13.取材时，支持对当前蜡块放置的脱水篮进行标记，为脱水批次做好准备工作。 14.取材时，支持批量添加蜡块。 15.支持对取材剩余标本进行全取和保留的标记。可以详细标记多个标本，并在标本全流程中将全取标本标记为正常耗尽。剩余标本后续可进行存放、取出和销毁等操作。 16.取材时，系统自动提示患者历次病理检查，可查看取材记录和报告、诊断状态等信息。 17.取材时，系统自动提示补取病例的开单医生及医嘱特殊说明。 18.支持快速冰冻病例取材时，可一键标记进行冰冻病例剩余标本转做常规病理医嘱开单。 19.取材时，支持大体取材拍照、录音，拍照将自动同步到诊断，可选择展示在报告中。 20.取材时，支持打印取材底单，包含取材明细、大体所见等信息，可根据个人偏好设置是否需要预览后打印或直接打印。 21.可对接语音系统，实现智能语音取材记录。 22.具备在大体摄像下发起远程取材指导。 23.支持一键打开患者360信息。 24.取材时，支持查看收费明细并可进行人工确费，或者自动补费操作，可根据冰冻实际取材蜡块进行收费，或由取材医生根据实际判断收免疫组化费用。 25.取材时，需要先脱钙再取材的病例，可开单脱钙技术医嘱，同时发送延期通知和更新报告时效规则。 26.取材时，标记附言需脱钙的蜡块，支持进行上机脱钙操作。脱钙时自动发送延期通知，并针对当前病例更新报告时效规则。脱钙确认后才可进行蜡块核对。 27.取材结束后，支持进行蜡块核对，可对接高拍仪拍照留底。支持按照多种筛选项进行核对操作：按照脱水篮进行核对，按照脱钙蜡块进行核对，或者全选批量进行核对。核对时支持同时打印取材交接单，并可查看核对记录。 28.蜡块核对后，根据需要选择蜡块打印取材交接单或从核对记录补打印交接单。 29.支持设置根据标本类型预打印包埋盒数量规则，并可批量选择病例后按照规则进行批量预打印包埋盒操作。 30.根据用户的使用习惯可以设置取材基本信息栏展示信息，含病理号、患者姓名、年龄、性别、传染表示、标本信息、住院号门诊号、检查项目、临床诊断等信息。 |  |  |  |  |
|  | 脱水工作站 | 1.支持在触摸屏上进行精细化操作，选择脱水机、扫描脱水篮或勾选系统中的脱水篮，并确认脱水开始和结束时间，进行上机脱水精细化操作。 2.每个脱水机旁配备触摸屏和扫码枪（系统附赠）可实现扫码上机脱水操作。 3.可按照多种条件进行脱水信息查询，如脱水状态(待脱水、脱水中、已脱水)、脱水设备等。 4.待脱水的蜡块可进行批量上机脱水操作。 5.脱水中的蜡块，针对异常脱水情况可进行中止操作，重新上机脱水。 6.脱水中的蜡块，会按照设置的结束时间，系统自动完成脱水，并进入下一个流程。 7.支持对脱水设备进行管理，并设置常用脱水时长和脱水通道数。 8.触摸屏选择脱水设备之后，放置脱水篮时，会根据脱水设备配置的通道数做校验，避免误操作。 9.支持对科室的脱水篮进行管理，包括装订和维护二维码信息，以及脱水篮的蜡块容量信息。 10.触摸屏选择脱水篮时，会根据脱水篮配置的蜡块容量做超容量显示提醒，避免误操作。 11.实时统计脱水设备的脱水蜡块量，并在页面上显示。 12.支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。比如设置脱水中的查询条件、脱水机1号正在脱水的查询条件、今日完成脱水的查询条件，保存后系统页面会实时展示相关的汇总数据，并支持点击后查看到详细信息。 13.自定义设置的查询条件支持添加到个人主页的数据面板中，方便登录系统之后一眼能看到相关的数据。 14.支持将脱水数据提取到BI报表中，便于在大屏实时查看，也方便将相关统计数据导出到本地。 |  |  |  |  |
|  | 包埋工作站 | 1.支持在触摸屏上进行精细化操作，比如取消包埋、显示大体所见、包埋要求、包埋记录等。 2.每个包埋工位配备触摸屏和扫描枪可实现扫码包埋操作。 3.扫描蜡块二维码展示当前病例基本信息和蜡块信息，包括材块数和取材部位等信息，并自动进行包埋确认。 4.遇到无法包埋的情况可以进行质量反馈并取消包埋任务，比如包埋时发现无组织的情况。 5.包埋中发现有质量问题的，支持进行质量反馈，包括材块数不一致、有异物等情况，并支持在触摸屏上自定义输入其他质量问题。 6.触摸屏操作时，实时统计每个技术员当日的包埋工作量，并在包埋页面上显示，方便在更换蜡块容器时快速核对是否有漏操作的蜡块。 7.支持跳号提醒。当同一个病例下的蜡块未包埋完便切换到其他病例时，系统会提示技术员上个病例的蜡块未包埋完。 8.支持触摸屏操作切换蜡块。当蜡块二维码被蜡污染导致无法扫描时，可以在触摸屏上点击上一个/下一个蜡块进行快速切换。 9.可按照多种方式进行包埋信息查询，比如病理号段、包埋状态、是否加急、包埋时间、取材时间等。 10.可以查询有质量反馈的蜡块，并可将蜡块信息、包埋人、包埋时间、质量问题导出成质控文件保存到本地。 11.对于待包埋的蜡块可进行批量包埋确认操作。 12.支持查看诊断医生在诊断过程中下的重包技术医嘱，并查看医嘱备注，进行重包工作，并记录下重包的记录，完成重包任务侯进入下一个切片环节。 13.支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。比如设置当天未包埋的查询条件、当天有质量问题的查询条件、重包技术医嘱任务的查询条件，保存后系统页面会实时展示相关的汇总数据，并支持点击后查看到详细信息。 14.自定义设置的查询条件支持添加到个人主页的数据面板中，方便登录系统之后一眼能看到相关的包埋数据。 15.支持将包埋数据提取到BI报表中，便于在大屏实时查看，也方便将相关统计数据导出到本地。常见的数据统计包含：每个技术员每天、每月的包埋工作量，每天、每月有质量问题的蜡块数量及具体的质量原因。 |  |  |  |  |
|  | 切片工作站 | 1.支持在触摸屏上进行精细化操作，扫描蜡块二维码自动打印当前蜡块对应的未切切片的标签，可对接标签打印机或者玻片打号机。 2.扫描切片二维码自动完成切片，并可在屏幕上显示该蜡块的材块数、取材部位等信息，方便切片技术员按照要求进行切片。 3.当一个蜡块有多种切片任务时，系统会展示所有切片任务，以便技术员根据医嘱要求执行切片任务。比如一个蜡块同时开了深切的技术医嘱、免疫组化和分子的医嘱，技术员扫描这个蜡块的二维码时，系统会展示深切片、免疫组化片和分子的切片信息。 4.扫码切片的过程中支持跳号提醒，当一个病例的切片还未切完就跳到下个病例时，系统会给出相应提示。 5.触摸屏上可以实时显示技术员当天的切片工作量以及切片记录。 6.针对特殊情况导致切片任务不能完成时，可以取消切片。 7.除了常规病理切片的打印和确认之外，还支持冰冻、细胞、会诊、分子、免疫组化和特殊染色切片的打印和确认。真正实现全流程、全业务场景的切片管理。 8.可以根据患者做的检查项目类型以及取材明细，实现自动设置切片任务。比如针对分子项目设置项目片、质控片、白片的数量；针对加做的HP项目生成额外的HP切片。 9.支持合并切片、病理套餐检查(如胃镜HE&HP)以及分子病理质控片项目片等多种切片任务的自动生成，无需人工干预，系统根据病理医生的医嘱要求自动生成相关切片。 10.支持常规切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片(重切、连切、深切、隔切、白片)等切片信息。 11.支持免疫组化切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片(重做、撤销)、对应设备的信息查询。 12.支持将免疫组化切片和特殊染色切片独立开来，不同切片的技术员可以独立使用系统，互不干扰。 13.支持细胞切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。 14.支持会诊切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。 15.支持冰冻病例的冰冻切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片的信息查询。 16.可以根据每个技术员的切片习惯和操作习惯设置不同的快捷查询条件保存到系统中，方便每个人进入切片工作站之后可以快速查询工作量等。 17.支持在个人主页显示切片工作量，方便技术员登录系统即可知道今天的切片任务。 18.可对接标签打印机或者玻片打号机进行批量切片打印，或扫码切片的时候按需打印。 19.可以根据病例类型、检测方法提前设置好不同的打印机，在切片打印页面可以一键将切片发送到指定的打印机上进行打印。 20.支持主流免疫组化仪的常规对接，包括徕卡、罗氏、Dako等免疫组化仪。将免疫组化仪所需的病理号、抗体名称、患者姓名等信息自动传送给免疫组化仪，以便免疫组化仪打印特制的标签。 21.支持跟免疫组化仪进行深度对接，根据各个免疫组化仪厂家的要求生成一个兼容性的二维码，该二维码包埋免疫组化切片的相关信息，可以被免疫组化仪自动识别。 22.待切片的切片任务可进行批量确认切片操作。 23.支持分子的切片交接流程，系统可以记录分子切片的取片时间和取片人。 24.免疫组化、特殊染色、分子医嘱开立后可以打印蜡块调用表，方便技术员根据蜡块调用表去档案室调取蜡块切片。 25.切片完成后可以打印切片明细表，用于工作交接。支持按不同的切片类型分别打印不同的交接单。 26.支持定制化BI报表，将关注的信息提取到数据大屏，或按需导出到本地。可统计切片工作量、每天重切深切的量等。 |  |  |  |  |
|  | 染色封片工作站 | 1.支持扫描切片二维码自动确认完成染色封片。 2.可按照多种条件进行染色封片信息查询，待染色、染色完成、切片评级、病例类型、病理号段、免疫组化仪等查询。 3.支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。 4.自定义设置的查询条件支持添加到个人主页的数据面板中，方便登录系统之后一眼能看到相关的染色数据。 5.待染色的切片可批量进行染色确认。 6.支持染色完成前或者染色完成后进行切片评价，也支持同步展示诊断医生对切片的评价。可创建常见查询，针对切片不合格的可导出本地定期分析汇总。 7.支持技术负责人在染色封片前进行切片抽检，进行切片评价，并生成抽检记录，统计优良率。 8.支持在抽检记录中进行打印抽检单用于本地留档。 9.支持定制化BI报表，将关注的信息提取到数据大屏，或按需导出到本地。查询如HE染色工作量、各免疫组化厂商的染色量等。 |  |  |  |  |
|  | 分片工作站 | 1.可按照多种进行切片信息查询，未分片和已分片、已签收和未签收、医嘱医生、亚专科等数据查询。 2.支持自定义分片规则，包括按亚专科、号段等进行查询，按照病例评分或者切片平分规则进行智能分页后进行预分配诊断操作。 3.支持预分配初诊，初诊医生登录诊断工作站即可在待我诊断页面看到此病例。 4.支持预分配复诊，即提前锁定在该病例复诊环节的复诊医生。初诊医生后续在提交复诊时系统会提示已有锁定医生，如遇其他情况也可根据需要选择其他复诊医生。 5.系统同时提供实时切片统计功能，使用户能够随时了解当前初诊医生和复诊医生的切片情况，以便根据实时数据进行分配操作。 6.支持排班信息查询。 7.支持切片交接单打印操作，记录切片交接信息。 8.配合科室无纸化，可在系统进行分片，被分片的时候收到切片后，可在线快速签收切片。 |  |  |  |  |
|  | 诊断工作站 | 1.打开诊断工作站自动显示“待我诊断”、“最近打开”、“我的病例”、“我申请的复诊”、“全部病例”等列表。 2.支持根据医生具体工作自定义创建病例列表筛选条件，快速查询所需病例，如“我的延期病例”、“远程会诊冰冻病例”、“细胞学待我诊断病例”、“待我审核的分子病理”、“需补费有特检医嘱的待审核病例”等，灵活支持多种条件进行创建。 3.病例列表显示病例状态和特殊标识，可标记当前病例状态：即将超时、超时、补充报告、加急、延期通知、特需/VIP等。 4.可以个性化配置基本信息在列表中的展示。比如病理号、患者姓名、病例状态、缴费状态等信息的展示以及展示的顺序。 5.冰冻病例支持不限次数的独立冰冻病理诊断报告，单独记录初诊医生、复诊医生、审核医生信息。 6.在书写冰冻快速报告时可提取标本信息和取材大体所见信息到诊断内容中。 7.开启冰冻快速诊断时，可以选择多个送检标本。系统根据标本添加时间准确计算冰冻报告时效。 8.支持自定义冰冻报告时效规则，支持卫健委13项病理质控指标中的冰冻报告时效计算规则来计算冰冻时效，第一个标本按30分钟计算，每增加1个标本会自动延长15分钟诊断时间。 9.冰冻报告超时后系统强制要求填写超时原因，支持自定义输入原因或下拉框快捷选择常见原因。 10.可在一个页面同时进行线下常规、冰冻快速、冰冻石蜡、分子、细胞、会诊、特检病例的诊断和线上远程会诊病例的诊断。 11.可自定义输入诊断内容，也支持结构化标准模版诊断。 12.结构化报告内容支持提取成文本内容，并支持回传给第三方系统。 13.提供覆盖消化、乳腺、泌尿、内分泌、胸部、女性生殖、皮肤、中枢神经、骨髓等多个亚专科的结构化诊断模版。 14.提供包括TBS、LCT、TCT、DNA倍体、阴道分泌物等细胞结构化诊断模版。 15.提供FISH阴阳性智能判读、肺癌十基因、十一基因、微卫星、KNPB、克隆性检测、Sanger测序等多种分子结构化诊断模版。 16.可以根据病例类型、检测方法、亚专科来设置模板匹配规则，系统会根据规则自动匹配最合适的模板给医生使用。 17.结构化模板内容可以根据科室情况进行定制化调整，也可以定制化增加新的模板。 18.支持在诊断时上传Word文件，系统根据Word文件内容自动整合成一份病理报告，并在系统完成审核、签发、发布的流程。 19.支持上传第三方系统的PDF报告(如流式细胞的报告、DNA倍体报告、分子报告等)，并在系统完成审核、签发、发布等流程。 20.病理报告支持自动扩页功能，以便支持内容较多的分子报告。 21.在书写诊断内容时可以快捷插入个人常用诊断文本模版，也支持科室内共享诊断模版。 22.在书写诊断内容时可以快捷插入取材大体所见信息。 23.开完特检医嘱后，可以将特检结果记录在系统中，书写诊断内容时可以快速提取免疫组化结果到诊断内容中。 24.在书写诊断内容时，如果该病例有开分子医嘱，且分子诊断已完成时，可以将分子诊断结果快速提取到当前病理诊断内容中。 25.诊断内容自动保存。系统自动保存每次诊断的内容，精确到秒。方便比对每次诊断内容的差异，也方便快速找回误删的内容。 26.提供定向复诊、多级复诊功能，初诊和复诊内容分开保存。并可以统计初诊医生工作量、复诊医生工作量。 27.支持提前预分配复诊医生，初诊医生诊断完之后提交复诊时系统自动显示预分配的复诊医生名字供初诊医生选择，也支持批量提交给预分配的复诊医生诊断。 28.提交复诊或审核报告时可以填写病理诊断与临床诊断、原单位诊断的符合情况，如果当前病例有关联的冰冻、细胞病例时，还可以填写组织病理与冰冻诊断、细胞诊断的符合情况。 29.提交复诊或审核报告时可以填写肿瘤传报值，除了恶性肿瘤的传报外，还支持肿瘤、癌前病变的传报。不同的传报值有对应的传报章体现在报告上，方便临床医生和患者查看。 30.提交复诊或审核报告时可以危急值。临床医生在查看病理报告时可以查看到危急值，以便采取相应的治疗措施。比如恶性肿瘤出现切缘阳性时，病理医生可以通过危急值传报给临床医生。 31.支持肿瘤传报的智能提醒。提交复诊或审核报告时，系统能够识别出诊断内容中的恶性疾病关键词，并提醒医生进行传报。支持卫健委要求的100+种恶性疾病的识别。 32.支持根据患者性别和送检科室对诊断内容进行智能检查，当诊断内容中出现与性别、送检科室不符的关键词时对诊断医生进行提醒，以免误发报告。 33.所有病理类型支持不限次数的补充报告，每一份补充报告单独记录初诊医生、复诊医生、审核医生。 34.开启补充报告之后病例会有特殊标识，方便在诊断时快速查询含补充报告的病例，在诊断列表中也能一眼看出有补充报告的病例。 35.补充报告开启之后支持取消，取消之后不影响病例之前的诊断结果和诊断记录信息。 36.以根据补充报告的开启时间、审核时间、签发时间来统计补充报告的报告周期和每个环节的时长。 37.支持自定义补充报告的时效规则，可以在下医嘱的时候开启补充报告的时效计算，也可以在开启补充报告的时候启动补充报告的时效计算。 38.支持自定义初始报告的时效规则，系统可以同时计算冰冻快速报告、初始报告、补充报告的报告时效和周期。 39.对于超时、即将超时的报告，系统能够提醒，并且能快速查询出报告超时和即将超时的病例。 40.以自定义诊断犹豫期和报告自动签发规则，比如审核之后6小时内可以取消审核重新书写诊断内容，报告审核6小时之后自动签发供临床医生查阅。 41.可以自定义报告发布规则，以便患者查看报告。例如在报告签发24小时之后自动发布到患者端，供患者查阅。 42.支持开具免疫组化、特殊染色等特检医嘱，可通过快捷的套餐选择医嘱项目，也可进行自定义输入。 43.特检医嘱的套餐支持科内共享，也支持病理医生维护自己的个人套餐。 44.支持预开医嘱，预开医嘱当经审核之后生成正式医嘱单。已正式开单的医嘱项目将在医嘱工作站生成相应任务。 45.特检医嘱在正式开单后，用户可对医嘱进行加做项目、申请撤销以及申请重做等操作。申请撤销项目后需经技术负责人审核，审核通过后才能撤销项目，否则项目会继续按技术室的流程完成制片。 46.支持补取、重包、深切、连切、隔切、白片等技术医嘱，开单的医嘱将在对应的取材、包埋、切片工作站生成相应的任务提示。 47.支持开具分子医嘱，支持医嘱进行预开单和审核流程。已正式开单的医嘱项目会在医嘱工作站产生相应任务，开单后也可加做项目、申请撤销。 48.开具分子医嘱之后支持打印分子医嘱单，方便分子室根据医嘱申请单执行医嘱、登记相应分子病例。 49.支持开具分子技术医嘱，可以在诊断过程中发起加做分子项目、重做分子实验的医嘱要求。 50.支持在特检医嘱、技术医嘱、分子医嘱开始执行后，系统自动触发延期通知。延期通知可在临床端查看，方便临床医生了解病理内部流程以及迟发报告的原因。 51.当出现欠费或其他特殊情况时，支持病理医生手动发送延期通知，告知临床医生迟发报告的原因以及预计的报告时间。 52.支持在诊断过程中将病例退回。可以选择退回到登记工作站或者退回到初诊，如果是线上远程会诊的病例还可以选择退回到送检医院，并提供常见原因供选择，如修改患者信息、补充材料、终止诊断等，也可以自定义退回原因。 53.支持根据患者的身份证号、住院号、门诊号、体检号等信息对患者进行唯一识别，并自动关联该患者的历次检查病例，以便诊断医生查阅。 54.支持多院区病例自动关联，当同一患者在多个院区有做过病理检查时，可以查看到该患者在全院的病理诊断信息和报告信息。 55.支持老系统病例自动关联，当系统切换之后，可以将老系统的病例信息迁移到新系统，并根据患者ID进行识别和关联。 56.以查看与当前病例关联的同名病例。 57.支持病例基本信息查看，有权限的用户可进行基本信息修改。 58.支持查看取材记录的大体所见、蜡块、标本剩余状态等信息，有权限的用户可以进行编辑。 59.可查看取材环节采集的巨检图像，并可以将巨检图像插入到报告中。 60.支持对接CCD相机，可以在诊断页面进行快速采图，无需切换系统也无需切换页面。 61.支持在采图时调节CCD相机的采图参数，比如亮度、色彩、翻转、旋转参数调节。无需打开专门的CCD相机软件，方便医生使用。 62.诊断医生可以在诊断页面实时看到镜下图像，方便看着镜下图像书写诊断内容和镜下所见内容。 63.可以手动上传外部图像到系统中，也可以将采集的图像批量下载到本地。 64.支持描述病理图像的备注信息，也支持将图像和备注信息插入到报告中。 65.支持批量采图功能，可以在输入病理号之后进行快速、连续的采图操作。 66.支持查看病例在每个流程节点的详细操作信息，包括操作人、操作时间、以及操作事项。该记录从登记病理号产生、取材、脱水、包埋、切片、染色、诊断、签发、加做医嘱等所有关键动作节点一一记录，为用户提供便捷的病例追溯功能。 67.可以查看每个病例的流程闭环图，显示病例的主要流程节点和当前所处的状态。同时支持临床医生在送检端和报告查询端查看病例的流程闭环图。 68.记录病例在诊断环节的操作痕迹，区分正式提交复诊记录和中间草稿记录，可以查看到病理诊断、修改人、修改时间等字段的操作痕迹。 69.可以对病例进行整体质控评分，也可以对病例下的所有切片分别进行质控评分。 70.支持自定义切片质量的评分项，可以根据科室要求设置每个质控项的扣分标准。 71.支持对接患者360系统，实现一键跳转到360系统查看患者详细信息。 72.可以在诊断页面查看分子病例的全部实验信息明细。 73.支持个人笔记的功能，方便诊断医生记录下经典病例的诊断思路和后续的随访计划等。 74.可以对病例进行ICD-O分类，有自动生成ICD-O编码的辅助小工具。 75.支持批量下载含患者基本信息表头的Word文件。 76.支持批量下载PDF病理报告。 77.支持批量下载Word病理报告和对应的病理采图。 78.支持上传下载附件至该病例，如送检单、内镜报告、影像报告等。 79.支持科内留言和公开留言，可以发送文本信息和附件信息，可以自定义设置留言未读消息提醒。 80.支持在真实或等比例的虚拟例图中对标本病变的具体位置进行还原标注，帮助临床医生准确了解病变位置，从而制定更为精准的治疗方案。 81.可以对撤回报告操作进行权限控制，没有撤回报告权限的医生可以发起撤回报告申请，由有权限的医生审核同意之后再执行撤回报告操作。 82.打印报告之后自动记录打印信息，包含打印时间、打印人和打印次数，以便查看临床端和患者端的打印情况。 83.支持诊断时，一键向上级会诊单位发起远程会诊，可同时将数字切片同步上传。 84.支持对病例创建科内会诊记录，并可记录会诊医生、时间和会诊意见。 85.支持病例收藏，可以选择将病例收藏到个人收藏夹、共享收藏夹、病理题库或者数字图书馆中。 86.可以在收藏夹里面查看和管理个人收藏的病例和科室共享收藏的病例，并支持将收藏的病例进行分组管理，也支持将经典病例批量导入到考试题库中。 87.诊断完成后支持打印诊断底单。 88.可以在诊断页面查看病例的收费详情，支持与收费系统对接实现补费、退费的操作。 89.支持对接第三方AI辅助诊断平台，AI智能诊断结果能直接填入诊断页面结构化诊断报告中。 90.支持数字切片的标注、测量、多片阅览、旋转等。 91.支持多种查询条件检索病例信息，支持通过关键词查询临床诊断、大体所见、病理诊断内容，支持按报告模板、报告时效、缴费状态等查询病例。 92.支持将查询条件保存下来，方便下次快捷使用。 93.可以查看一个医生诊断过的所有病例、提交过复诊的所有病例、开过医嘱的所有病例。 94.支持根据检查项目、标本类型设置自动判读的规则，实现病理诊断的快速判读，提高诊断内容的书写效率。 95.支持移动端适配，可以在手机和PAD上使用诊断工作站，方便医生远程在线发报告。 96.可以根据病理医生诊断习惯设置诊断工作站的布局和按钮，可以设置信息展示区的内容，信息栏的内容和操作区的按钮。方便医生将不常用的功能隐藏掉，让诊断页面更简洁。 97.支持定制化BI报表功能，可以按需定制各种报表，比如诊断工作量、医嘱工作量、超时报告统计、报告周期统计、冰冻及时率、冰冻符合情况、细胞符合情况、临床符合情况、会诊符合情况、恶性肿瘤传报等。 98.具备详细的权限管控，可以针对初诊医生、复诊医生、审核医生、科室管理员、病理科主任等设置不同的权限，以实现病理质控的层级把控。 |  |  |  |  |
|  | 医嘱工作站 | 1.支持查询医生在诊断开具的免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，可一键执行，执行之后生成特检病理号，并按照流程开展。同时将会自动在原病理号上发送延期通知。 2.免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，执行成功的医嘱后，可直接打印蜡块调用表，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 3.免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，执行成功的医嘱后，可直接打印切片工作表，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 4.免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，执行成功的医嘱后，可直接打印交接单，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 5.免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，医嘱支持打印医嘱申请单，可批量操作。 6.免疫组化医嘱、特殊染色医嘱，可查询医嘱的蜡块调用表、切片工作表、交接单的打印记录，并按需进行再次打印。 7.支持对分子医嘱进行退回医嘱操作，多渠道重复开单或者其他原因。 8.支持查询分子医嘱的医嘱单和收费明细及执行进度。 9.支持查询在取材时快速标记冰冻转做常规的常规医嘱，可一键执行，执行之后按照规则生成常规病理号，并将常规病例和冰冻病例做强关联，用于诊断页面做强制符合率的质控提醒。 10.支持查询系统内的所有技术医嘱，包括补取、重包、深切、重切、连切、隔切、白片等技术医嘱的执行进展。 |  |  |  |  |
|  | 质控统计工作站 | 1.支持国家质控中心要求的13项病理质控指标进行质控统计，并支持图表、数据大屏显示。 2.支持查看和统计所有切片的评价，包括制片环节的抽检评价、诊断医生填写的切片评价，同时也可直接进行切片评价的功能。 3.切片评价的质控标准可根据科室创建，可分别管理HE切片、IHC切片、细胞切片、冰冻切片的质控标准。 4.支持自定义创建抽检记录，按照病例类型、日期，自定义抽取数量，支持随机抽检和按照病理号顺序抽检2种方式，抽检后自动统计抽检结果，包含阳性病例数、肿瘤传报病例数、切片优良率、诊断符合情况等。 5.支持对分子实验室和免疫组化室创建质评活动，记录举办单位和时间以及质评结果。 6.支持定期更新人员配比数据，病床数、病理医师数、病理技术数。 7.支持对病例进行质控评价，包括冰冻诊断符合、与原诊断符合、与临床诊断符合、与细胞诊断符合、外院会诊符合评价，并支持将科内在诊断、归档等工作站已有的质控评价数据进行查询。 8.支持展示科内对送检标本和申请单的质控评价统计，同时提供多维度条件查询功能。 |  |  |  |  |
|  | 综合查询工作站 | 1.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的病例数量。 2.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的病例传报数量，包括肿瘤传报、传染性传报、危急值传报、阴阳性例数。 3.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的病例符合数量，包括与临床符合、与冰冻符合、与原诊断符合、与外院会诊符合、与细胞符合例数。 4.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的报告超时数量，包括正常报告、超时报告例数、报告及时率。 5.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的收费信息，包括实收总金额和应收总金额。 6.支持按日/月/年、按患者来源住院/门诊/体检，统计各个病例库中的蜡块和切片数量，包括：蜡块总数、切片总数、HE切片总数、IHC切片总数、HE优良片数、IHC优良片数。 7.病例统计支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。比如设置上月常规病理的病例数、本月冰冻超时报告数、今年蜡块数等，保存支持后面快捷点击即可查询。 8.支持按照各种条件查询病例，包括：病理诊断关键词、标本类型、检测方法、检查项目、延期标识、数字切片数量、肿瘤传报、传染性传报、符合评价、取材医生、病例诊断医生初诊/复诊/审核、号段等。 9.病例查询支持将查询到的病例导出Excel。 10.病例查询支持展示查询到的病例的所有信息，包括：报告、基本信息、病理诊断、关联诊断、留言、医嘱、附件、病理图像、流程追溯。 11.支持按病理号/住院号/门诊号/体检号/患者姓名，进行批量内容查询。 12.病例查询支持自定义快捷查询条件并保存在系统中，方便下次快速使用。比如设置微侵润性腺癌的病例、泌尿外科送检的病例、我取材的病例等，保存支持后面快捷点击即可查询。 13.支持按日/月/年、按特检项目统计汇总选择项目的结果数据，如HER2、PDL1、 CD30本月的+/-数量，支持汇总诊断医生自定义的结果，诊断结果可汇总。 14.项目统计支持将常用查询保存在系统，下次快速使用。可设置质控中心每月需填报HER2的0/1+/2+/3+、间质瘤DOG-1的结果统计等。 |  |  |  |  |
|  | 归档工作站 | 1.支持存储位置设置，包含存储架和存储柜。 2.支持蜡块和切片归档，可扫描蜡块、切片进行操作，并录入具体的归档位置，逾期归档进行提醒。 3.支持患者将蜡块或白片外借，可根据患者姓名查找病理号，并查询病理号下的蜡块和切片信息，快速选择进行借阅。记录借阅人、押金和用途等信息，并支持打印借片凭证。 4.支持扫借片凭证的条码进行归还操作，可记录会诊结果、与外院会诊符合情况、会诊单位、会诊专家及退还押金等归还登记信息。会诊结果将同步至诊断和质控统计供查阅和统计。 5.患者借阅的押金支持对接统一支持平台，实现统一收费和退换押金。 6.可根据多种条件查询患者的借阅记录，会诊符合情况、借出和归还日期、预期未归还等，方便对借阅做统一管理。 |  |  |  |  |
|  | 标本管理工作站 | 1.可对标本存放位置进行创建和管理，位置可设置三级，楼栋>房间>存储柜，并可置常用位置，方便存放。 2.标本存放支持手术室/诊间进行无人值守模式，工人扫描工牌二维码验证身份即可登录，再扫描标本二维码进行自动存放，30秒无操作自动退出。 3.已存放的标本，支持撤销存放。 4.取出标本时，支持按照存放天数进行批量查询，可看到当前位置存放的所有标本。扫标本二维码或者批量选择进行取出。 5.取出标本时可记录标本流向，当为临床转运病理科时支持同步打印标本交接单。 6.取出标本时可记录标本流向，当为病理科重新取材也可同步打印标本汇总表。 7.取出标本时可记录标本流向，当为病理科销毁处理也可同步打印标本汇总表。 8.支持扫描标本二维码或多种条件组合查询标本，如核对未送出的标本、送出未接收的标本、病理科接收时质控不合格的标本、病理科拒收的标本、今日应销毁的标本等。 9.查询后的标本，可直观看到标本的全流程闭环，包括标本离体固定、核对、发送、接收、登记、取材、耗尽、销毁等环节，以及对此标本的所有操作流程记录。 10.支持扫描标本条码或多种条件查询标本，查询后可进行打印清单、存放等操作。 |  |  |  |  |
|  | 细胞工作站 | 1.支持细胞结构化诊断模版，包含TBS、LCT等。 2.提交复诊或审核报告时可以填写病理诊断与临床诊断、原单位诊断的符合情况，如果当前病例有关联的细胞病例时，还可以填写组织病理与细胞诊断的符合情况。 3.提交复诊或审核报告时可以填写肿瘤传报值，支持肿瘤、癌前病变等包括细胞病变的传报值。 4.支持向上级会诊单位发起远程会诊时，同步上传细胞学报告。 |  |  |  |  |
|  | 免疫组化工作站 | 1.支持免疫组化检查的登记。填写患者基本信息、检查项目以及标本信息完成病理检查登记。 2.支持免疫组化切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片(重做、撤销)、对应设备的信息查询。 3.支持将免疫组化切片和特殊染色切片独立开来，不同切片的技术员可以独立使用系统，互不干扰。 4.免疫组化医嘱执行成功后，可直接打印蜡块调用表，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 5.免疫组化医嘱执行成功后，可直接打印切片工作表，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 6.免疫组化医嘱执行成功后，可直接打印交接单，也可以自己按需勾选医嘱进行打印。 7.免疫组化医嘱支持打印医嘱申请单，可批量操作。 8.免疫组化医嘱，可查询医嘱的蜡块调用表、切片工作表、交接单的打印记录，并按需进行再次打印。 |  |  |  |  |
|  | 分子病理工作站 | 1.支持分子病理的登记。填写患者基本信息、检查项目以及标本信息完成病理检查登记。 2.支持分子病理质控切片任务的自动生成，无需人工干预，系统根据病理医生的医嘱要求自动生成相关切片。 3.支持分子病理切片按照多种条件进行切片信息查询，待切片、已切片、技术医嘱片(重切)、检查项目、切片类型(质控片、项目片、备片)的信息查询。 4.针对分子病理切片组织不够不足以进行下一步检测，支持退回蜡块进行更换或者中止实验。 5.支持查询医生在诊断开具的分子病理医嘱，可一键执行，执行之后按照编号规则自动生成分子病理号，并按照对应流程开展。同时将会自动在原病理号上发送延期通知。 |  |  |  |  |
|  | 个人工作台 | 1.显示个人工作日历，如冰冻日历/排班提醒等。 2.支持用户自定义显示个人待办事项卡片，根据个人在其他工作站的常用数据进行直接关联。可以添加包括待我诊断病例、即将延期病例预警、待取材病例、待我补取病例、包埋本周质量有异的病例、待切片、技术医嘱片等在内的诸多待办事项，以满足个性化需求。 3.显示系统消息通知、科内通知、关键信息提示等。 |  |  |  |  |
|  | 系统设置 | 1.设置与管理用户账号、角色、权限。 2.管理送检机构、院区、送检科室及其权限等。 3.科内业务流程、检查项目、病理号编码规则、收费项目/套餐、报告时效、报告自动签发规则、切片规则、系统默认开关等等基础数据设置。 4.管理结构化报告模板、通用报告模板、取材文本模板、申请单模板等。 5.管理检测方法、传染标识、固定液、取材附言、亚专科、病舍、专业组、设备类型等字典值设置。 |  |  |  |  |
|  | 数字切片管理 | 1.可以查询所有已和病理号成功关联的数字切片，可重命名和重新关联。 可以查询关联失败的数字切片，可进行手动关联和删除。 2.可以展示切片列表，支持数字切片分类，支持按关键字、时间、病理号等检索查询数字切片。 |  |  |  |  |
|  | 数字阅片浏览器 | 1.支持数字切片的查看、放大缩小、旋转等基本操作。 2.支持用户对切片进行标注，以及截图保存重要信息。 3.支持多片同时浏览，可以同时查看多个切片图像，以便进行对比分析、观察病理变化或进行教学演示。 4.提供标尺功能，并提供距离和面积测量功能。 |  |  |  |  |
|  | 硬件设备 | - 高拍仪2台： - 高解析度CMOS镜头； - ≥500万图像有效像素（2592x1944）； - 最大幅面A4/A5可识别、拍摄、自动调整白平衡等功能； - 自动调整曝光；图片格式：PG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS；输出格式：PDF/WORD； - USB接口供电，无需外接电源。 - 扫码枪16台 - 连接方式：支持有线或无线 - 扫描类型：支持一维/二维 - 机器接口：USB接口 - 包含支架。 - 条码打印机1台； - 摄像头2个 - ≥300万像素数码摄像头，与病理信息系统深度整合，无需进行二次开发或调用外部接口程序； - 台式电脑（含显示器）12台（两台触屏电脑），处理器不低于6核、12线程，SSD硬盘不低于512G ,内存不低于8G，显示器分辨率不小于1920*1080，配备23.8英寸显示器、标准有线键鼠（需防水防尘防腐），预装操作系统。 |  |  |  |  |

注：报价包括总价及分项报价表