- 输出功率：≥350W, 具有闭环控制,以保证输出功率稳定；

- 输出模式：具有双极凝等工作模式；

- 双极电凝：≥50 W（100Ω）当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降，达到很好的凝血效果；

- 自动补偿系统稳定输出的功率，使损耗达到最小；

- 输出方式：双极脚控凝输出；

- 采用 CPU 控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可呈现上次设定的功率值；

- 具有高性能的病人回路电极板断线实时检测系统，一旦发生电极板连接线断路，系统

- 自动切断输出，并且声光报警提示；

- 具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

- 整机质保不低于3年。