附件：拟购六安市中医院急诊急救一体化平台项目初步参数（第三次）论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

建设目标：

1、项目建设需与院内信息系统数据接口打通，实现急诊急救数据互联互通。同时满足《国家医疗健康信息区域卫生（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级甲等建设；

2、系统建设辅助管理者“掌控”科室运用，优化科室管理；

3、系统建设满足《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》五级要求建设；

4、参照《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

5、参照《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

6、达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）三级要求；

7、支持满足国家信息技术应用创新测试的操作系统和数据库等软件环境部署；

8、需免费配合我院后期密评工作；

9、提供定制化开发服务，满足医院个性化需求。

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统模块 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 总体技术要求 | 1.要求 B/S 架构内网部署，系统支持先进的B/S架构一体化设计，可兼容windows操作系统和国产操作系统运行； 2.不限工作站点与账户数量; 3.数据库及操作系统适配管理：系统可适配主流的SQL Server、Oracle数据库，同时可适配达梦、南大通用等国产数据库，确保数据库选择的多样性与数据迁移的平滑性; 4.要求系统页面性能响应迅速，提供性能测试报告; 5.要求系统全流程操作留痕，用户可追溯查询操作日志; 6.要求账户权限可根据用户需求灵活配置; 7.要求系统支持各业务平台统一管理，提供一套账号密码权限； 8.要求实现与医院现有集成平台、HIS、电子病历系统、PACS、LIS、心电系统等系统进行数据对接，实现数据的双向交互，若本院后续其他系统需要对接本系统，中标方不再收取接口费; 9.支持系统中可读取及调阅患者在医院完成的影像检查数据，并能在数据汇总时进行必要的时间节点、标准格式图像数据的互联互通; 10.所有系统支持患者360系统对接，支持一键打开患者360系统实现患者信息的共享和高效管理; 11.支持集成本院现有的信息系统，可提供接口接入所需要的所有系统，由供应商自行承担。未来其他信息系统接入，需要供应商提供接口; 12.服务期内，中标人免费配合院方进行第三方接口对接。 |  |  |  |  |
| 2 | 预检分诊工作站 | - 系统提供先分诊后挂号，先挂号后分诊，分诊同时进行挂号，支持对接HIS导入患者挂号和患者信息; - 系统支持读取患者有效证件和电子凭证，如：医保卡、身份证、就诊卡、电子健康卡、电子医保卡，电子身份证等以快速获取患者基本信息，并将基本信息自动填入（年龄，性别等）; - 系统支持无名氏登记，能够针对三无病人，自动分配分诊流水号进行登记，后期可与挂号信息进行匹配; - 系统支持患者基本信息自动填入和人工录入的校对与修改。支持根据输入的生日/身份证号自动计算患者年龄。支持来院方式快速登记; - 系统支持展示分诊患者挂号列表，供用户快速查询，并支持按照已分诊已挂号、已分诊未挂号、未分诊已挂号状态进行快速筛选查看; - 绿色通道患者登记，对于需开通绿色通道的急危重症患者，允许先抢救，允许选定床旁监护仪，自动采集体征数据，允许补录分诊信息; - 对危重患者允许一键绿色通道开通，并可同时完成快速入抢操作; - 支持特殊人群标识，如无名氏、群伤患者、120患者、老人、儿童、孕产妇等，方便患者信息追踪; - 系统支持对发病时间、现病史、既往史、来院时间、来院方式等信息的快速点选记录或手工录入，并支持医院对点选信息模板自定义配置维护; - 支持群伤患者管理与标识，支持快速建立群伤事件和群伤患者列表，支持群伤患者批量分诊功能，批量分诊完成后可随时补充患者的详细分诊信息。手动手动关联群体事件; - 系统支持对接体征监护设备（一键获取监护仪心率、收缩压、舒张压、呼吸、氧饱和度等），支持标识拒测和无迹象生命体征患者。支持生命体征按照成人、儿童进行异常值提醒; - 系统支持生命体征自动化分级策略。分诊分级支持人工调整，分诊理由支持手工录入或快速点选，并支持医院对点选信息模板自定义配置维护; - 支持二次评估并分诊，允许分诊护士对分级信息进行修正，对不同级别患者超过规定时间内未接诊进行提醒; - 支持自动按照分诊等级计算分诊超时时间，提供分诊超时预警功能，支持为超时患者重新分诊，支持重新测量生命 体征，并查看历史生命体征记录；支持根据现有数据，通过知识库，自动推荐分诊等级；根据患者病情变化进行评估评分，评估结果自动计算; - 支持根据分诊登记，选择患者分诊去向，分诊去向内容可以配置，并支持重新分诊。 - 系统支持患者意识维护模版 字典，实现分诊时意识快速点选; - 病情等级筛选，遵循卫健委《急诊预检分诊分级标准（2018年版）》，支持三区四级的分诊模式，自动化分级/人 工分级双操作，同时病情分级依据允许用户自定义、配置，系统支持分诊分级结果自动关联分诊去向，同时支持手动修改分诊去向; - 支持预检分诊相关统计和就诊相应时间统计。转院病人接收和历史接收信息的查询和管理。提供患者列表包含基本信息、分诊级别、患者主诉、分诊去向、诊断等内容，以及分诊时测量的生命体征信息。支持患者分诊的信息条打印，支持分诊回顾，分诊单的补打; - 系统提供快速评分工具，支持 MEWS 评分、grace评分、GCS 评分、PEWS 评分、 REMS 评分、NIHSS 评分、创伤 ISS 评分等标准评分，并且可以自动计算分值。支持根据评分可对患者进行自动化分诊分级。并支持自定义新增维护各类不同的评分评估表; - 系统预设预检分诊专家共识知识库，分诊分级依据包括：体温、呼吸、神经系统、循环系统、消化/泌尿系统、外科/骨科、过敏反应、血液系统。知识库支持用户初始化以及针对内容进行调整，符合医院实际分诊业务流程，供应商自行提供初始知识库。 |  |  |  |  |
| 3 | 急诊医生工作站 | - 系统支持集成本院CA电子签名，有条件情况下支持CA扫码登录等功能; - 支持快速为患者开启和关闭绿色通道，允许进行先抢救后付费的抢救机制; - 支持患者存在过敏史时，医生/护士可以快速维护过敏类型和过敏内容; - 支持标记重点关注的患者。支持医生根据患者病情，快速标记患者为胸痛、卒中、创伤患者; - 支持按患者就诊去向进行患者筛选。支持区分待诊(首诊）、诊中、结束、全部诊疗状态进行患者筛选。支持输入患者姓名、就诊号快速进行患者筛选。支持通过身份证、姓名、住院号等快速进行患者筛选; - 支持患者基本信息错误，HIS系统更改后，通过读卡、输入门诊号方式同步患者信息; - 支持患者入科后，医生可以取消患者就诊功能; - 支持医生随时查看出入量，掌握患者病情变化：支持进行入量、出量及总平衡量汇总，支持用图形界面表达出入量 及平衡量趋势，支持同页面展现出入量汇总以及出入量项目明细数据，支持表达24小时或者最近七天出入量趋势; - 支持根据患者病情变化需要，快速查看患者护理记录单，并且记录单支持放大缩小、打印; - 支持查看患者分诊信息详情，查看患者诉/症状、生命体征和评分内容; - 支持医生根据患者病情实际情况，修改分诊等级，并说明修改理由; - 支持医生快速维护主诊断、子诊断的功能。支持ICD10标准诊断库与手工录入诊断两种方式，诊断信息自动引用在病历中; - 支持医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订。支持诊断可调整顺序的功能，可区分主要诊断与次要诊断。支持可推送诊断数据至院内HIS、集成平台等系统。支持可设置个人常用诊断，并提供维护功能; - 支持集成HIS医嘱和收费项目。医生在本系统下达医嘱之后，所有涉及收费相关信息实时与his同步，满足在his中记账收费结算要求; - 支持医生依据患者情况，指定患者去向；支持患者自由转归，系统记录（转抢救区/转留观区/转住院/转手术室/转外 院/死亡/离院）；患者换住院时，可以选择住院科室; - 系统与LIS、PACS对接，调阅检查检验结果包括图像报告和文字报告，支持检查检验数据数据的异常值提醒。支持查看检查项目及子项目。如查看报告时间、报告内容。)。支持在条件允许的情况下，对接心电系统，查看心电图报告内容。支持检查检验结果和医嘱信息导入电子病历; - 会诊登记管理:支持会诊申请，会诊状态查看及会诊评价，支持对接HIS系统，将检验检查相关进行导入，支持会诊简述模板化，支持会诊回复操作和历史详情查询回顾; - 具有急症电子病历系统，提供常用的急诊病历范文，提供病历模板配置工具，支持急诊科自己维护各种结构化病历模板，支持医嘱、生命体征等插入病历文书，支持历史病历查看与复制、引用等; - 电子病历系统符合《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》五级要求标准建设，提供专病专科模板与模板结构化; - 支持文书修改留痕，支持前台留痕记录（包含修改人、修改时间、修改内容、IP地址等）; - 系统支持以波形图或者其他方式展示生命体征信息及异常值、患者评分信息等; - 以时间为轴实现患者行为跟踪，记录每个时间点的医疗措施与医疗记录。支持以时间轴形式展示每个患者就诊关键事件和时间，如：分诊时间、接诊时间、医嘱下达时间、检查时间、检验时间、入抢时间、出科时间等; - 支持对病情严重需要手术治疗的患者，进行手术登记，并对接手麻系统，预约手术日期、手术科室、基本检验项目结果， 为患者建立快速应急通道; - 支持对有传染病的患者，进行登记上报，在HIS允许的情况下，系统对接HIS，将传染病患者数据同步到HIS系统; - 支持嵌入患者360视图，并向集成平台传递所需要的信息; |  |  |  |  |
| 4 | 急诊留观/抢救护士工作站 | - 系统提供抢救室/留观室床位维护功能，包括床位数量、床位名称、床位特殊用途说明等，可将床位分为卒中单元，创伤单元等; - 支持灵活的床位管理，支持为空床分配患者，支持以卡片或列表等形式表达患者信息、滞留时间、诊断、病情等级、是否绿通情况等; - 支持在床卡上直接看到患者的滞留时间；空床的床卡，护士右键可以患者分配；非空床的床卡，护士右键更换床位、单击查看患者的入室信息; - 支持护士所见即所得，快速操作，例如补打腕带，查看患者病情详细情况、为患者指明去向，取消入室; - 系统支持集成本院CA电子签名系统，有条件情况下支持CA扫码登录等功能; - 支持患者入院对患者进行分类并标记，如分为胸痛、卒中、创伤、其他等; - 要求各个类型患者能够记录筛选各自特定元素，比如系统能够记录脑梗死的发病时间，ECG CT 抽血 MRI等检查时间，自动计算DNT时间等，包括胸痛的各个时间点; - 支持胸痛卒中病人各个时间节点管理，支持统计一二级患者停留时间，一二级时间中位数统计等其他时间节点展示统计需求; - 具有患者救治全流程时间轴展示功能，展示各个类型患者的特定信息，支持以时间和事件两个维度展示，支持展示患者的动态救治路线,记录患者去向和时间。支持统计患者出入院时间; - 支持显示抢救、留观患者列表，按区域筛选患者列表，按患者就诊状态筛选患者列表，例如全部、待诊、已诊、已结束状态; - 系统提供抢救室/留观室快速筛选功能，支持按患者就诊去向、不同区域进行患者筛选.支持输入患者姓名、就诊号快速进行患者筛选。支持刷身份证、医保卡、住院号等快速进行患者筛选; - 支持护士根据患者病情实际情况，修改分诊等级，并说明修改理由; - 支持查看患者分诊信息详情，查看患者诉/症状、生命体征和评分内容; - 支持急诊护士站具有所需要的所有基本功能诸如医嘱执行、护理文书等; - 支持工作时显示有效医嘱，支持按照药品、处置、检验、检查、手术、治疗医嘱类别显示医嘱，区分历史医嘱和新开立医嘱。支持医嘱核对执行回退等操作; - 支持显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法等内容；执行后的医嘱可导入到抢救记录单中; - 支持勾选多项医嘱批量核对或者逐条选择医嘱进行核对，同时支持取消核对功能，并记录核对时间与核对人; - 支持勾选多项批量或者逐条执行医嘱，护士支持选择执行内容是否写入护理记录中；医嘱执行完成系统自动更改本条医嘱状态并记录执行信息; - 支持医生开立的皮试医嘱，护士可以录入皮试结果（阴性、阳性）并记录皮试时间，针对阳性说明理由; - 支持护士在执行医嘱的过程中，针对未执行及已执行的医嘱进行输液贴打印，同时可以补打患者床头卡; - 护士的医嘱执行支持PDA记录。实现医嘱执行记录等一般pda具有的功能，确保操作简单易行，数据留痕，双方共同解决临床技术问题。供应商应提供自己的pda系统; - 支持点选快速完成护理记录的功能，支持定时采集患者床旁生命体征数据并进行记录，提供采集生命体征导入到护理记录或者手工录入; - 支持医护人员打印医嘱对应的输液卡和瓶贴、注射单、皮试单等护理单据，支持护理文书所见即所得打印模式和其他各种所需要记录、单据、文书等放大和缩小，翻页、打印预览和归档; - 支持护理文书的新增、修改和删除。提供急诊急救所需要的护理文书，包括护理同意书、护理记录单、转运交接单等; - 支持护理文书导入医嘱、检查检验等信息; - 系统支持护理文书自定制，依照医院管理规范及用户个性化需求对护理记录单表单格式进行定制化; - 支持胸痛患者入室评估，创伤患者入室评估，卒中患者入室评估，一般患者入室评估等护理评估; - 护理文书支持关键语句选择填入的方式，支持动态结构化录入，支持已获取的数据自动代入患者评分，分值类的评估单支持自动计算结果值，支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符; - 支持提供丰富的评分模板，支持APACHEII评分、Barthe指数定量评分、跌倒压疮评分、Braden评分；护士随时对患者进行多次评分并查看评分结果；支持根据勾选内容，自动计算评分结果; - 支持提供工具辅助护士快速完成病情观察情况信息，支持护士选择医嘱信息写回护理记录，支持护士选择检验结果写回护理记录，支持选择检查结果写回护理记录，支持从护理文书中选择内容写回护理记录; - 支持根据患者情况变化，随时维护出入量详细信息，支持自动将输液医嘱及实际入量写回出入量，支持点选弹出页面，护士可以维护入量和出量信息。支持提供入出量名称数据集，护士可以输入快捷键快速查找定位。针对出量不仅能表达名称，而且支持表达颜色性状。支持自动计算出量和入量合计; - 系统支持出入量快速统计功能，支持按照24小时内，患者转入抢救留观后以及自定义时间段方式，自动统计出入量值，并将结果写回护理记录中; - 系统支持导管管理、包括各类导管信息的定义维护，支持不同风险导管的风险等级维护，提供颜色标注进行区分; - 医护人员可新增、修改、拔除导管，并记录插管时间、拔管时间、导管类型、规格、长度、引流液颜色、性质、流量、穿刺部位、导管周围的皮肤情况信息进行记录; - 系统支持患者导管插管记录查询。 - 系统支持设备数据采集，支持自动采集数据进行人工修正和数据后补，支持数据修正权限控制。数据可自动录入护理文书，无需护士再次抄写; - 支持嵌入患者360视图，并向集成平台提供所需要的信息。 |  |  |  |  |
| 5 | 交接班管理 | - 系统提供 SBAR 模式交接班，包含：现状、背景、评估和建议; - 系统支持实现护理交班记录的电子化管理。实现留观患者与接收科室的病情电子化交接; - 支持批量患者和单个患者的交接班方式。支持按照患者单独交接班或批量选择患者进行整体交接班记录书写; - 支持按照区域、班次、责任人、绿色通道病人、死亡病人、出室病人等进行筛选和查找病人完成交班; - 系统支持交班时重点患者特殊标标记，记如患者入观24h、72h等，方便医护人员识别和重点关注; - 系统支持班次和时间周期自定义，方便医院根据实际工作时长进行快速配置交接班班次; - 系统支持现状内容自动交接，如：床号、姓名、年龄、性别、住院号、入院时间、当前诊断、护理级别等，实现科室和本院信息系统联动与数据自动带入，提高医护交接班的工作效率; - 系统支持背景内容自动交接，如：主诉、过敏史、治疗情况等，可实现科室和本院信息系统联动与数据自动带入，提高医护交接班的工作效率; - 系统支持评估内容自动交接，如：监护仪生命体征、导管信息、评分信息等，实现与科室和本院信息系统联动与数据自动带入，提高医护交接班的工作效率; - 系统支持交接时添加建议内容，可引用个人/公共的建议模板，快速使用模板填充交班内容，以完成快速书写。模板可自行添加维护; - 系统支持手工填写交接班报告单内容; - 系统提供交接班知识库，可维护常用护理交接班术语，方便快速引用，知识库内容由供应商提供; - 系统支持与 LIS、PACS 和心电图系统对接，获取其检查、检验内容，方便医护人员交接班时引用; - 系统支持引用患者医嘱信息、护理记录信息、出入量信息、导管信息、观察项等信息; - 系统支持交接班的报表统计，可按照病人区域、病情级别、死亡人数来进行筛选统计; - 系统支持统计病人总数、收治人数、危重人数、入抢、出抢、再抢、入留观、出留观、在留观人数自动统计，支持患者诊断、去向信息自动抓取; - 支持查看历史交班统计数据; - 支持预览生成的交接班报告单。支持打印和电子保存。 |  |  |  |  |
| 6 | 临床设备数据采集 | - 设备绑定：床旁设备绑定与解绑功能，本系统可将设备自动采集的数据与患者绑定，实现监测数据的自动采集和集成; - 设备采集：系统自动采集监护仪等医疗设备数据并以曲线图的方式显示在工作台上; - 生命体征监测：血压、体温、呼吸、脉搏、血氧、心率等; - 体征报警：出现异常数据，可提供报警警示; - 生命体征：系统自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，多终端动态展示24小时生命体征; - 检验检查：系统自动提示生命体征异常的患者数据; - 监护异常：系统自动将生命体征数据异常的患者概览前移或制置顶示，支持医护人员手动前移或置顶，方便医护人员重点监护危急患者; - 历史回溯：可回溯并检查患者生命体征参数（包括收缩压、舒张压、脉搏、血氧浓度、体温、呼吸、心电波形等; - 支持出现异常数据，可提供不同级别的报警提示; - 采集到的生命体征数据可提供数字、曲线图等多种展现方式。 |  |  |  |  |
| 7 | 绿色通道管理 | - 支持为胸痛、群伤、高危孕产妇、中毒、卒中、创伤等患者快速建立绿色通道功能; - 系统可实时监控绿色通道内患者的救治情况，及时更新相关信息。医护人员可通过系统随时了解患者的救治进展; - 支持为预检分诊患者绑定腕带、解除绑定、腕带归还管理；支持腕带(手环)与患者信息一一对应，支持为院前急救和危重患者快速绑定腕带；支持腕带(手环)一键绑定或解绑功能；支持腕带(手环）使用状态查询，支持腕带（手环）归还; - 支持路径自定义管理。淮确、客观记录路径节点的时间、地点、人物信息; - 通过自动化的患者时间节点采集管理，在绿道运行的过程中，采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至系统当中; - 可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。 |  |  |  |  |
| 8 | 急诊质控管理 | - 系统支持急诊医学专业医疗质量控制指标（2024版）和急诊急救专科护理质量重点监测指标（2024）; - 以急诊科临床信息系统建设为基础，通过数据分析、存储、挖掘、计算结果来展示急诊科医疗质量工作成果。作为急诊科医疗质量管理与控制体系的重要组成部分和管理工具，为持续改进急诊科临床医疗质量发挥重要意义。以此信息化工具作为新质生产力，不断提升医疗质量管理的科学化、精细化、规范化水平，保障医疗质量安全; - 急诊科医患比（EM-SI-01）: 系统计算：急诊科医师总数与同期急诊科接诊患者总人次之比，意义在于反映医疗机构急诊科医师资源配置情况; - 急诊科护患比（EM-SI-02）：系统计算：急诊科护士总数与同期急诊科接诊患者总人次之比，意义在于反映医疗机构急诊科护士资源配置情况; - 抢救室滞留时间（中位数）（EM-ME-03）：系统计算：将患者从进入抢救室到离开抢救室（不包括死亡 患者）的时间由长到短排序后取其中位数，意义在于反映急诊效率和急危重症救治质量; - 急诊分级分诊执行率（EM-ME-04）：系统计算：急诊（预检分诊）执行分级分诊的患者例次占同 期急诊接诊患者总例次的比例，意义在于反映急诊分级分诊的规范性; - 急诊 IV 级患者静脉输液使（EM-ME-05）：系统计算：接受静脉输液治疗的急诊 IV 级患者例数占同期 急诊就诊 IV 级患者总例数的比例，反映急诊静脉输液治疗管理情况; - 心肺复苏（CPR）质量监测率（EM-CA-06）：系统计算：进行 CPR 质量监测的患者例数占同期 CPR 患者总例数的比例，意义在于心肺复苏过程性指标的监测有助于优化心肺复苏 质量、提高复苏成功率; - 心脏骤停复苏成功率（EM-CA-07）：系统计算：院前/院内复苏成功的心脏骤停患者人数占同期行 CPR 的心脏骤停患者总人数的比例，意义在于反映心脏骤停急诊救治能力和质量; - 复苏成功后昏迷患者目标体温管理实施率 （EM-CA-08）: 系统计算：实施目标体温管理的复苏成功后昏迷患者例数占同期复苏成功后昏迷患者总例数的比例,意义在于反映心脏骤停自主循环恢复后管理的规范性; - 心脏骤停患者出院存活率（EM-CA-09）：系统计算：心脏骤停患者出院时存活人数占同期心脏骤停总人数的比例，意义在于反映心脏骤停的综合救治能力; - 脓毒性休克 1 小时内抗菌药物使用率（EM-SS-10）：系统计算：脓毒性休克 1 小时内使用抗菌药物的患者例数占同期脓毒性休克患者总例数的比例，意义在于反映脓毒性休克治疗中抗菌药物早期应用情况; - 急诊重症监护病房（EICU）脓毒性休克患者病死率（EM-SS-11）: 系统计算： EICU 脓毒性休克患者死亡人数占同期 EICU 脓毒性休克患者总人数的比例,意义在于反映 EICU 脓毒性休克救治质量; - 急诊创伤患者创伤量化评估率（EM-ET-12）：系统计算：急诊创伤患者应用创伤评分系统完成量化评估的 例数占同期急诊创伤患者总例数的比例，意义在于反映急诊创伤评估的规范性; - 严重创伤患者就诊－手术时间（中位数）（EM-ET-13）:系统计算：严重创伤患者从急诊就诊至开始施行手术时间由长到短排序后取中位数，意义在于反映急诊创伤救治效率; - 严重创伤患者 24 小时存活率（EM-ET-14）：系统计算：就诊 24 小时后存活的严重创伤患者人数占同期 严重创伤患者总人数的比例，意义在于反映急诊严重创伤的救治能力; - 急诊中心静脉置管早期血管并发症发生率 （EM-EP-15）:系统计算：急诊中心静脉置管发生早期血管并发症的例数占 同期急诊中心静脉置管总例数的比例，意义在于反映急诊科中心静脉置管操作质量; - 体外膜肺氧合辅助心肺复苏（ECPR）实施时间（中位数）（EM-EP-16）：系统计算：ECPR 实施时间指从启动动静脉置管至体外循环开 始运行的时间。将 ECPR 实施时间由长到短排序后取中位数，意义在于反映 ECMO 辅助心肺复苏的质量和效率; - 急诊科护患比; - 急诊预检分诊准确率与分级合格率; - 急诊各级患者比例; - 急诊抢救室患者死亡率; - ROSC 成功率; - 胸痛中心相关护理指标; - 卒中中心相关护理指标。 |  |  |  |  |
| 9 | 急诊数据统计 | - 支持急诊服务量、住院量、院内急诊、转出量统计分析; - 支持急诊大屏多样化显示统计数据，包括按年龄段、地区、病种筛选; - 支持系统时间轴的质控; - 支持72小时内重返急诊的统计分析; - 支持普通病人、一、二级病人相应时间和处理时间的统计分析; - 支持留观超过24、48、72小时比例分析; - 支持急诊诊断质控分析; - 数据统计分析：具有急诊常用统计功能，例如系统支持分类统计出急救患者的病种种类信息、急救病种的百分比、急救患者的急救效果、急救效果的百分比、单病种统计等报表，系统可提供用户个性化报表需求编辑功能，为用户提供自己需要的格式报表; - 支持入院数统计; - 支持出院数统计，包括出院、死亡、转出; - 支持急诊抢救患者原有数、急诊抢救患者现有数; - 支持入院数统计，包括入院、转入; - 支持出院数统计，包括出院、死亡、转出; - 支持急诊抢救患者原有数、急诊抢救患者现有数; - 支持急诊重症科每日收入院人次; - 支持急诊急诊综合每日收入院人次; - 支持急诊乳腺外科每日收入院人次; - 支持急诊急诊神经外科每日收入院人次; - 支持急诊急诊呼吸与危重症医学科每日收入院人次; - 支持急诊急诊内分泌科每日收入院人次; - 支持急诊急诊神经外科每日收入院人次; - 支持接诊院前急救入院患者人次; - 23.支持自定义统计数据和报表统计； |  |  |  |  |
| 10 | 升级 | - 对胸痛、卒中、创伤系统升级改造，满足电子病历评审五级和互联互通四级甲等的评审要求； - 升级包含物联网救治时间采集，胸痛救治数据集成，胸痛急救通道等功能； - 升级包含胸痛路径管理，胸痛患者管理，胸痛数据中心，胸痛数据上报，胸痛质控管理等功能； - 升级包含支持胸痛系统建立远程实时传输心电图，支持从胸痛系统一键启动心电检查 - 升级包含胸痛系统时间节点和治疗信息自动获取； - 升级胸痛系统满足《中国胸痛中心认证标准（第六版）》 - 对接医院现有车载心电图机等设备,完善车载心电流程； |  |  |  |  |
| 11 | 系统要求 | - 系统需按照国家信息系统安全“三级等保”相关要求，认证要求开发或承诺修改，保障每条数据的信息和隐私安全; - 免费提供电子病历五级（智慧医疗分级评价五级）、互联互通四甲等涉及本系统相关评级咨询、实证材料、现场迎检等服务; - 系统实施及免费质保期内，应根据需求方个性化临床及管理需求予以免费修改功能; - 系统实施及免费质保期内，应根据需求方收到的政策性文件及项目建设要求进行免费修改，并保证需求方顺利通过验收; - 系统实施及免费质保期和服务期内，需按需求方要求免费对接需求方相关系统，并承担与第三方系统对接时产生的所有费用（包括不限于接口、视图等所有可能方式）; - 投标人承诺，所提供产品均具有自主知识产权，具有相关知识产权证书，如存在任何侵犯他人知识产权的行为，由中标方承担产权风险责任; - 完成部署并上线试运行，经评估通过后进入运维服务期，服务期限三年; |  |  |  |  |
| 12 | - 移动端PDA(2台) | - 支持5G通信功能，支持5G物理网卡。 - 处理器：八核及以上处理器; - 操作系统：操作系统 Android12及以上； - RAM：≥4GB; - ROM：≥64GB、支持存储扩展; - 屏幕：≥5.7 英寸彩色全面屏; - 支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名；摄像头前置 800W 像素，后置 1600W 摄像头支持变焦、自动对焦，能支持现场录像功能； - 电池：≥3.85V 5000mAh 可充电锂电池，可无需工具拆卸; - 蓝牙：BT5.0 + BR/EDR + BLE; - 设备平均无故障工作时间MTBF≥40000小时（提供符合GB/T 5080.1-2012标准的第三方检测报告；）; - 网络传输：WIFI2.4G/5G双频， IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议; - 快速漫游： 802.11r /OKC/ PMKID caching; - IP68防护等级; - YY0505-2012和GB 9706.1-2007医用电气安全检测（需提供厂商盖章的检测证明文件） - 质保期：3年。 |  |  |  |  |
| 13 | - 定位感应基站（7个） | - 1.频段在 2.4GHz-2.485GHz 范围； - 2.AOA定位； - 3.定位精度:无遮挡情况下，精度不低于30cm； - 4.采用 Bluetooth 4.0 等及以上协议标准； - 5.系统架构采用标准以太网架构，不使用额外时间同步设备； - 6.唯-ID 标识； - 7.内置全向天线； - 8.供电方式:POE； - 9.采用 OTA升级方式。 |  |  |  |  |
| 14 | - 患者腕带（10个） | - 高精度定位，定位精度最高可达 0.1~1m； - 亲肤村质腕带； - 防水等级≥IP56，提供第三方检测报告； - 应用频段在 2.4GHz-2.485GHz 范围； - 内置全向天线； - 分米级测距精度； - 刷新率在 0.1-30Hz之间，且根据要求可进行设置； - 采用 OTA升级方式； - 可固化 ID； - 能够提供sos 按键检测/电里检测等状态监测； - 能够进行sos 报警/电量报警等状态报警； - 支持自带充电设备； - 不低于4个月续航时间； - 电池采用可充电锂电池，电里容量不低于600mgAn； - 要求不低于 500 次充电次数； - 支持快速发卡。 |  |  |  |  |

注：报价包括总价及分项报价表