| - 序号 | - 故障现象 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 美德瑞达高压注射器更换两块电池 |  |
| - 2 | - 迈柯唯呼吸机（Servo-s）呼出盒技术性错误两个需维修、O2传感器故障维修或更换1个 |  |
| - 3 | - 308nm紫外线治疗仪50h计时卡1张+灯管 |  |
| - 4 | - 美敦力铣刀钻头（AF02R）无法插拔，需更换轴承、导向环、阻尼橡胶圈、螺纹环、螺丝、卡簧 |  |
| - 5 | - 湿化瓶固定装置10套（需配管路及德标插口） |  |
| - 6 | - 德标一拖二氧气转换接头10个 |  |

备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。