| - 序号 | - 故障现象 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 12根气瓶防护铁链（每根长约0.5米，承重大于55公斤） |  |
| - 2 | - 高压氧储气罐0-2.5MPa压力表一块、操作台0-1MPa压力表一块 |  |
| - 3 | - 好博脑电仿生电刺激仪HB520D磁疗帽接口维修 |  |
| - 4 | - 迈瑞WATO EX-55麻醉机呼吸回路及风箱碰撞变形需维修或更换 |  |
| - 5 | - 输液泵（麦科田SYS-6010）报错气泡传感器故障需维修 |  |

备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。