脑外科器械参数要求

1、动脉瘤夹钳:枪型弹簧式双关节4把(标准夹钳、迷你夹钳各2把)

2、吸引管:

平口、斜口头端3.0mm总长220mm 各 2把

平口、斜口头端 4.0mm总长220mm  各2把

平口、斜口头端5.0mm 总长220mm  各2把

柔性吸引管:

平口头端1.5mm工作端170mm  2把

平口头端2.0mm工作端170mm  2把

平口头端 2.5mm 工作端 170mm  2把

平口头端 3.0mm工作端 170mm   2把

3、自动牵开器 2 (小三爪钝爪，活动式，总长170mm)

4、显微剪 2 (显微枪剪19cm枪型细杆左弯)

5、有齿镊2把（小齿、长度14cm）；无损伤镊16cm   4把

6、枪状镊  22cm   4把

7、显微剪   枪型、扁柄有孔、直尖头，超锋利，钛合金

18.5cm  刃长13mm  一把

20cm  刃长14mm   一把

弯尖头，超锋利，钛合金

18.5cm  刃长13mm   一把

20cm  刃长14mm    一把

8、显微镊   直型、扁柄无孔、直头，宽1.5mm，钛合金

18.0cm      2把

20.0cm     2把

9、显微持针器

Micro  直形，滚花圆柄，有锁扣，钛合金、弯头

18cm  0.8mm   一把

20cm  0.8mm   一把

10、16cm金色手柄精细持针器  2把

11、15cm金色手柄弯头剪刀2把