附件：拟购六安市中医院输液配置中心管理系统升级改造项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 整体要求 | 系统性能 | 系统应采取先进的信息技术，合理的架构设计，稳定、流畅，应具备良好的扩展性能，以适应静配中心业务不断发展的需要 |  |  |  |  |
|  | 系统使用 | 要求操作简便、流畅，后续人员补充上手快 |  |  |  |  |
|  | 业务流程 | 要求实现“无退药压力”的业务流程，要么不产生退药退费工作压力，要么自动实现退药退费，并避免对整体医疗业务的影响（如影响到病人出院、转科，如因静配处理大量的退药退费而产生强大的工作压力，以及连带的差错），提高整体工作效率和管理水平 |  |  |  |  |
|  | 闭环管理 | 要求实现全流程闭环追踪，包括医嘱的开立、病区医嘱的核对与执行、审方管理、批次管理、摆药、贴签、核对、进仓、配药、成品核对、配送交接、签收、执行等各个环节，真正实现静脉输液规范化、精细化的管理，保障用药安全 |  |  |  |  |
|  | 项目实施 | 要求专业实施工程师进行软件的部署、设备安装、调试 |  |  |  |  |
|  | 维护服务 | 要求提供24小时服务支持，后期的维护及软件升级服务应及时、准确 |  |  |  |  |
| 审方功能 | 业务规范 | 要求可以按照实际业务要求，提供医嘱审查逻辑，病人医嘱无变化，则无需重复审查，节省工作效率，保障用药合理性 |  |  |  |  |
|  | 合理用药数据库 | 要求支持国内各知名合理用药系统的接入，如：美康、大通、逸耀等 |  |  |  |  |
|  | 自定义审查规则 | 要求提供自定义合理用药系统，可以对以下主要审查项，增加自定义审查规则：用法用量、配伍禁忌、溶媒限制、浓度限制、必须配伍、禁忌证、说明书维护、用药要点维护等，同时，可根据医院实际要求，快速、灵活的新增自定义配置审查项 |  |  |  |  |
|  | 病人基本信息同步 | 要求在HIS或电子病历系统提供接口的情况下，支持病人身高、体重、诊断、过敏史的同步，并作为审方条件 |  |  |  |  |
|  | 医嘱退回 | 要求对审查未通过的医嘱进行实时线上退回操作，可根据审方管理实际需要退回HIS病区或护士站，同时提供病区护士查询页面，同时在后面提供任意时刻的不合理医嘱查询统计，为处方点评等临床药学提供精准数据支撑 |  |  |  |  |
| 批次规则要求 | 批次概述 | 要求支持不同病区设置不同批次划分规则，包括用药优先级别、单位时间液体量、药品属性等设置，并支持批次规则自定义配置 |  |  |  |  |
|  | 时间规则 | 要求支持批次参数设置，可设置各配置批次划分的起始时间，扩展支持各批次自动核对的时间设置 |  |  |  |  |
|  | 容积规则 | 要求支持不同病区设置不同批次容积规则，并可定义某批次超量后的划分批次，满足特殊病区特殊要求 |  |  |  |  |
|  | 药品优先规则 | 要求支持根据不同科室的用药特点，自定义配置药品优先级别，系统自动根据优先级别进行批次自动分配、液体量控制 |  |  |  |  |
|  | 其他特殊规则 | 要求支持特殊的规则定义，如各种情况的组合配置 |  |  |  |  |
|  | 批次用药不足量提醒 | 要求自动实时验证各病人各批次液体量，当某批次液体量低于该病区该批次设定总量下限时，系统会自动进行提醒，以避免因医嘱停止等，导致静配已排好的批次输液量不够单位时间内滴注 |  |  |  |  |
| 打印功能 | 瓶签筛选规则 | 要求支持多种瓶签筛选模式，支持多种排序模式，并支持自定义排序模式，满足静配各种排药模式的需求 |  |  |  |  |
|  | 打印功能 | 要求支持各种瓶签打印功能，并支持打包批按科室打印汇总单功能、配置批按药品打印汇总单功能等个性需求，以及打印同品种药品汇总小签、溶媒间隔标签等其他任何标签需求，要求具备单张重打、批量重新打印、瓶签设计可视化等功能 |  |  |  |  |
|  | 电子签名 | 要求支持电子签名，通过编辑和维护，在打印瓶签时事先选择，即可实现药师手写签名直接打印至瓶签指定位置，进一步提高静配摆药效率 |  |  |  |  |
| 核对功能 | 贴签、摆药、核对扫描 | 要求支持PC扫描或PDA扫描等多种扫描方式，进行贴签、摆药或摆药核对扫描，并记录操作日志。同时，要求系统能够通过其他方式确定贴签、摆药、核对扫描人员，并打印在标签上，同时可在系统追踪功能中查询到操作人员、时间，以避免大量的扫描工作带来的效率问题，并与手工扫描兼容 |  |  |  |  |
|  | 进仓核对 | 要求具备PC扫描或PDA扫描方式，进行进仓扫描核对，并记录操作日志 |  |  |  |  |
|  | 配置核对 | 要求支持PC扫描、PDA扫描，或在舱内、舱外都可以进行配置扫描核对，并记录操作日志，各扫描方式完全兼容，也可进行各扫描方式的功能限制 |  |  |  |  |
|  | 成品核对 | 要求支持PC扫描、PDA扫描等多种扫描方式进行成品核对，并记录操作日志 |  |  |  |  |
|  | 交接汇总 | 要求支持按照科室、批次打印成品输液交接单功能，打包批次还支持按照药品直接打印功能，同时可自主定义是否打印交接药品的明细 |  |  |  |  |
|  | 配送单认领 | 药品配送单将生成汇总条码，配送人员可通过PC或PDA，对配送单扫描认领，以记录配送单送药人员信息 |  |  |  |  |
| 病区工作站 | 退方查询与处理 | 要求支持提醒和查看静配退回医嘱功能，并支持对静配退回意见的交互返回功能 |  |  |  |  |
|  | 提前打包 | 要求支持对某组液体在静配打印瓶签之前任意调整配置批次功能，包括打包，也可禁止或开放瓶签打印后是否允许调批次的功能，避免病区因要求静配特殊打包药品而带来的电话沟通工作，以及由此可能带来的差错 |  |  |  |  |
|  | 扫描签收 | 要求支持通过扫描或输入交接单条码号，查询和签收本次交接的成品液体，并支持单组签收和一键签收 |  |  |  |  |
|  | 输液单查询 | 要求支持护士HIS工号直接登录到对应病区，支持单护士对应多病区，查询静配药品配置进度和整袋液体的流程记录 |  |  |  |  |
| 仓内扫描功能 | 仓内设备 | 要求支持不同设备，实现仓内扫描，如通过PDA、平板或嵌入式扫描设备 |  |  |  |  |
|  | 仓内扫描系统 | 要求支持不同的设备软件系统，实现扫描业务逻辑处理，通过语音、文字、色彩等多种方式，展示扫描结果。 |  |  |  |  |
|  | 药品配置辅助指南 | 要求在药品配置扫描时，实时提示特殊药品配置流程与方法，强化配置知识，标准统一规范，利于药物配置安全，利于新进人员培训与操作。要求可对药品进行辅助指南维护，也可以设定辅助指南操作模板，更符合实际业务需要 |  |  |  |  |
| PDA扫码功能 | 核对模块 | 要求支持各环节核对功能，同时支持记录操作日志、操作信息，以供任意时刻的查询、统计、追踪；核对功能包括：帖签扫描、摆药扫描、摆药核对扫描、配置扫描、成品出仓扫描、打包核对扫描、集中装箱扫描、停配确认扫描等，也可按照需求，扩展扫描核对功能。要求不同扫描结果具备明显不同语音、文字提醒 |  |  |  |  |
| 其他功能 | 历史医嘱查询 | 要求提供完整和筛选条件丰富的历史医嘱查询功能，完整、长期保留病人医嘱信息 |  |  |  |  |
|  | 输液单追踪 | 要求提供完整和筛选条件丰富的历史瓶签查询功能，完整、长期保留输液单配置整体流程信息，可在任意时刻查询、追踪任意输液瓶签的信息，以及各操作环节的操作人员、操作时间，包括移动护理系统上的关键操作环节，也能在PIVAS系统中体现，在PIVAS系统中，真正实现输液全流程追踪，实现闭环管理要求 |  |  |  |  |
|  | 打印记录查询 | 要求提供瓶签的打印日志追踪，可以清晰的反映出瓶签的打印方式、打印时间等信息，如正常打印、批量重新打印、单张瓶签重打等 |  |  |  |  |
|  | 员工二维码打印 | 要求支持员工二维码、条码的编辑和打印功能 |  |  |  |  |
|  | 工作量统计 | 要求支持静配工作各节点的全面工作量记录和统计 |  |  |  |  |
|  | 差错管理 | 要求支持多节点差错自动或手工提交差错记录的功能，包括发药差错记录、重新打印瓶签差错记录、配置差错记录、排药贴签差错记录等，并可根据静配要求扩展 |  |  |  |  |
|  | 配置指南 | 要求提供可以按照药品、医嘱模板进行快速、集中方式的配置指南配置，并于不同开工的仓内扫描设备上可以进行提醒展示 |  |  |  |  |
|  | 统计报表 | 要求提供全面丰富的统计报表功能，包括：工作量统计、配送统计、医嘱审查统计、审查警灯统计、退药退费统计、配置费用统计等，并支持根据医院要求快速定制统计报表功能 |  |  |  |  |
|  | 全流程监控停配 | 要求支持全流程各节点自动监控输液状态，自动识别停配标志，如审方前后、批次划分前后、瓶签打印前后、进仓核对前后、出仓核对前后等，最大程度减少静配无效工作量、避免瓶签纸浪费、药品浪费、人力成本浪费 |  |  |  |  |
|  | 临时紧急医嘱 | 要求支持特殊病区特殊要求的临时紧急配置提醒功能，包括语音提醒、消息提醒 |  |  |  |  |
|  | 系统消息 | 要求支持各种系统级的错误提醒，包括网络错误、系统错误等，支持批次用药总量低于下限检测的提醒，支持病人出院、转科、停药、打包等业务提醒，实现第一时间正确的提醒静配人员操作，并便于维护人员快速判断错误和及时处理 |  |  |  |  |
| 智能设备接口 | 智能存取接口 | 要求支持国内各知名智能发药机、摆药机的接口，并支持快速开发未接入品牌发药机的接口 |  |  |  |  |
|  | 分拣机 | 要求支持各厂商成品输液分拣机接口。 |  |  |  |  |
|  | 贴签机 | 要求具备贴签机接口提供能力 |  |  |  |  |
|  | 配药机器人 | 要求具备配药机器人接口提供能力 |  |  |  |  |
| 移动护理接口 | 提供视图供HIS调用 | 可以根据移动护理厂商的接口需求，提供相关的数据接口 |  |  |  |  |
|  | 统一保持移动护理条码格式 | 可以根据移动护理的条码格式要求，保持二维条码内容与移动护理一致 |  |  |  |  |
|  | 病区环节的统一追踪 | 移动护理自签收静配的输液之后，还将进行液体的执行，要求系统在移动护理具备相关功能与提供相关接口的情况下，把输液签收、输液开始时间、执行结束的时间节点、操作人员等信息，同步至PIVAS系统，以完整的进行输液的全流程追踪，实现真正意义的闭环管理 |  |  |  |  |
| 集成平台接口 | 院内集成平台接口 | 可以根据院内集成平台厂商的接口要求，对接集成平台。 |  |  |  |  |
| 多种记账接口方式 | 前记账 | 要求根据医院要求调整先计费或后计费模块，支持同步或异步记录配置费，支持不同类型药品记录不同配置费，支持自动记账等 |  |  |  |  |
|  | 后记账 | 要求根据医院要求调整先计费或后计费模块，支持同步或异步记录配置费，支持不同类型药品记录不同配置费，支持自动记账等 |  |  |  |  |
|  | 其他模式 | 要求具备根据HIS自身业务特点，适应各种接口模式，包括以上的前记帐、后记帐，或者前计费后扣库、或前扣库后计费等任何模式 |  |  |  |  |
| 其他需求 | 院内系统对接 | 须与医院现有HIS、合理用药等系统完成接口对接，对接费用由中标供应商承担。 |  |  |  |  |