- 移动式紫外线消毒车参数要求

- 数量：20台                                预算：6000元

- 1 、灯臂为可折式双灯管结构，灯臂角度可以调节,该消毒车采用双 30W 直管型紫外线杀菌灯进行消毒灯臂可折叠收回，并在0~~180°任意摆动定位。

- 2、底座带四轮，移动方便。

- 3、定时器能在 0-120分钟内任意调节消毒时间。

- 4、本产品供医疗机构和其他场所作空气消毒用

- 5、安全类型:I类B型

- 6、电源:~220V士10% 50HZ

- 7、输入功率:2*30W

- 8、单支灯管紫外线强度:≥107uw/m3(一米距离处测量）

- 9、紫外线波长:253.7nm

- 10、尺寸:收起后的高度 107cm，灯臂展开后200cm。

- 11、质保：整机免费保修不低于1年，灯管除外。