检查床（诊断床）参数要求

数量：10张                                 预算：7000元

1、规格尺寸：1900mm×600mm×600mm（±5%）。

2、四只支撑脚采用：≥50mm×30mm×1mm碳钢焊管，

脚架连接管采用：≥30mm×30mm×1.2mm碳钢焊管，四只脚带有防滑耐磨胶脚。

3、床架用：≥50mm×30mm×1mm的焊管，

床脚、脚架连接件采用：≥20mm×10mm×1mm的型材连接。

- 床面垫底面采用九层板，床面表面采用人造革，内面采用泡沫，整体框架经多次表面处理后静电喷塑。

- 承重≥150KG