| - 序号 | - 故障类型 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 加装排风扇防护百叶窗 |  |
| - 2 | - 防护门控制器、电机、防夹装置、行程开关 | - 需注明质保时间 |
| - 3 | - 射线指示灯、三色灯（加速器机房） | - 需注明质保时间 |
| - 4 | - 墙面或防护门加装铅皮/铅板/铅挡（根据超剂量检测结果**元/平方、厚度） |  |
| - 5 | - 防护门墙上手动开关维修费/配件费 |  |
| - 6 | - 手动平开门加装自动闭门器 |  |
| - 7 | - 防护门门锁故障，更换锁芯 |  |
| - 8 | - 轨道变形，脱轨（轨道维修） | - 需注明质保时间 |
| - 9 | - 人工费（是否按照故障类型，维修简易程度分档：低、中、高档） |  |
| - 10 | - 防护门故障类型打包价（控制器、电机同时更换） | - 需注明质保时间 |
| - 11 | - 手术室骨科机房，DSA机房脚踏开关等 | - 需注明质保时间 |
| - 12 | - 平开门沉降 | - 需注明质保时间 |
| - 13 | - 电动门防夹感应装置 | - 需注明质保时间 |
| - 14 | - 门、机连锁装置 | - 需注明质保时间 |
| - 15 | - 门、灯连锁装置 | - 需注明质保时间 |

备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。