## Sheet1
六安市中医院 放射防护用品项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 陪检者铅橡胶防护衣（连体） | 件 | 8 | 1.规格型号：无袖， 2.*类别：国产 3、内部材料：采用国产超软、超轻防护材料，无铅粉游离，抗老化、抗硬化、耐拉扯； 4、内外面料：采用防水防污抑菌耐磨并对人体皮肤无毒无害的牛津面料； 5.铅当量：前片应≥0.5mmpb，其他部分应不小于0.25mmpb；并提供第三方检测机构提供的铅当量检测报告; 6.安全性：无铅粉游离，无刺激性气味，防护均匀，安全性高 7.防护效果:重点防护漏射、散射线和放射诊断环境中累计性射线 8.免费质保期5年，质保内质保期内有质量问题只换不修，包括做工问题及铅防护问题。未穿之前包装拆开后发现有瑕疵或严重刺激性气味免费无条件更换。
2 | 受检者包裹式铅橡胶性腺防护围裙（CT专用） | 件 | 6 | 1.*类别：国产 2、内部材料：采用国产超软、超轻防护材料，无铅粉游离，抗老化、抗硬化、耐拉扯； 3、内外面料：采用防水防污抑菌耐磨并对人体皮肤无毒无害的牛津面料； 4.铅当量：0.5mmpb 5.安全性：无铅粉游离，防护均匀，安全性高 6.防护效果:重点防护漏射、散射线和放射诊断环境中累计性射线 7.免费质保期5年，质保内质保期内有质量问题只换不修，包括做工问题及铅防护问题。未穿之前包装拆开后发现有瑕疵或严重刺激性气味免费无条件更换。
请提供产品图片及性能参数
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下周四（2025.6.11） 17:30前。