## Sheet1
六安市中医院 多功能举宫器 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 采购需求 | 数量 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期
1 | 多功能举宫器 | 1、多功能、可换头，举宫头尺寸（允差±5%）： ①长度：101mm头宽φ4mm； ②长度:61mm头宽φ4mm； ③长度70mm，头宽φ5mm； ④长度73mm，头宽φ6mm； ⑤长度80mm，头宽φ6mm； ⑥长度100mm，管径φ8mm，头宽4mm。 2、举宫器弹簧方杆长度300mm、吸引管长度340mm，允差±5%。 3、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求。 4、可采用高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流灭菌方式。 5、质保期不低于一年。 | 1套
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，