| - 序号 | - 故障现象 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ICU吊塔刹车管路和空气管老化更换（按单台吊塔报价） |  |
| - 2 | - 德国曼吉世除颤仪需更换一块蓄电池 |  |
| - 3 | - 迈瑞监护仪M15积水杯两个 |  |
| - 4 | - 美敦力手柄马达不工作需维修 |  |
| - 5 | - 马店分院两台螺杆式空压机保养，更滑机油跟空滤 |  |
| - 6 | - 马店分院麦听MA51听力机更换编码器 |  |