## Sheet1
六安市中医院 艾灸治疗仪 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 数量 | 需求 | 是否有配套耗材 | 能否收费及编码 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 艾灸治疗仪 | 3 | 1、无烟艾灸+红蓝光照射 2、电源电压：AV220V±22V，频率50Hz±1Hz； 3、额定输入功率≤500W±10%； 4、时间调节范围:≥1~60min，调节步进≤5min 5、温度调节:高档/低档 6、LED:红色和蓝色 7、设备使用年限≥5年 8、整机质保两年 | [7 empty] | 两年
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。 设备工程部电话：0564-3318715、0564-3312184 邮箱laszyysbgcb@163.com