| 序号 | 名称 | 量程（MPa） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢真空表 | -0.1~0 | 2 |
| 2 | 不锈钢真空表 | -0.1~0 | 2 |
| 3 | 压力表 | 0~2.5 | 1 |
| 4 | 压力表 | 0~2.5 | 1 |
| 5 | 压力表 | 0~1.6 | 1 |
| 6 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 2 |
| 7 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 2 |
| 8 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 9 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 10 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 11 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 12 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 13 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 14 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 15 | 不锈钢压力表 | 0~0.6 | 1 |
| 16 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
| 17 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
| 18 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
| 19 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
| 20 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
| 21 | 不锈钢压力表 | 0~0.4 | 1 |
|  |  |  | 25 |

| 序号 | 安全阀型号 | 工作压力（MPa） | 公称通经（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A28H-16 | 0.12 | 15 | 1 |
| 2 | A28H-16 | 0.17 | 15 | 1 |
| 3 | A28H-16 | 0.17 | 15 | 1 |
| 4 | A28H-16C | 0.25 | 25 | 1 |
| 5 | A28H-16C | 0.25 | 25 | 1 |
| 6 | A28H-16 | 0.12 | 15 | 1 |
| 7 | A28H-16 | 0.12 | 20 | 1 |
| 8 | A28H-16 | 0.22 | 15 | 1 |
| 9 | A28H-16 | 0.22 | 20 | 1 |
| 10 | A28H-16 | 0.22 | 20 | 1 |
| 11 | A28H-16 | 0.22 | 25 | 1 |
| 12 | A28H-16 | 0.22 | 25 | 1 |
|  |  |  |  | 12 |