附件：

拟购  非靶向代谢及微生物分类测序   项目

初步参数论证、预算征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室科研教学部laszyyll@163.com   【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□及其他          】：          ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 项采购需求 | 实验内容包括：样品前处理、代谢物提取、LC-MS上机实验、数据预处理、 多元统计学分析、差异代谢物筛选及定性、生信分析、完整报告。 实验结果包括：质谱原始数据、多元统计分析、差异代谢物筛选、生信分析。提供代谢物定性定量的数据矩阵和多元统计分析结果；提供差异代谢物的数据矩阵；提供差异代谢物Kegg Pathway显著性统计学分析和代谢通路分析结果；提供全部鉴定实验程序及数据分析整理方法，同时需要提供补充材料，具体包括：实验方法与仪器、查库参数、结果说明；提供所有样品的质谱下机原始数据以及相关生物信息分析过程文件。 |  |  |  |  |
| 2 | 合作单位要求 | 1、基本资质：具备有效的证件（如：《营业执照》） |  |  |  |  |
|  |  | 2、专业技术能力：具备专业的基因信息分析和代谢组能力分析 |  |  |  |  |
|  |  | 3、合规要求：近3年无科研诚信问题及重大安全事故记录； 需签署保密协议，确保实验数据及知识产权归属明确。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、供应商需按院方要求完成实验 |  |  |  |  |
| 3 | 其它要求 | 1、成交供应商需在15个工作日内提供试验报告。 |  |  |  |  |