## Sheet1
六安市中医院 体脂秤 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 数量 | 需求 | 是否有配套耗材 | 能否收费及编码 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期
1 | 体脂秤 | 1 | 1、称重范围≥5~180kg； 2、连接方式：可通过蓝牙连接等方式上传记录测量数据。 | [7 empty] | 1年
|  | 1 | 1、可测量身高体重BMI； 2、可进行人体脂肪分析； 3、称重范围≥5~250kg； 4、身高测量范围≥50~190cm； 5、可进行语音播报 | [7 empty] | 1年
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。 设备工程部电话：0564-3318715、0564-3312184 邮箱laszyysbgcb@163.com