## Sheet1
六安市中医院 医用无菌柜 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 数量 | 需求 | 是否有配套耗材 | 能否收费及编码 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期
1 | 医用无菌柜 | 1 | 1、尺寸高度1900mm宽900mm深度400mm（±50mm）； 2、整体304不锈钢材质； 3、板材厚度要大于1mm； 4、无菌柜分为5层； | [7 empty] | 1年
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。 设备工程部电话：0564-3318715、0564-3312184 邮箱laszyysbgcb@163.com