附件：拟购六安市中医院无线互联网覆盖建设服务项目初步参数（第二次）论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 7.2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 六安市中医院无线互联网覆盖建设服务项目 | 基本服务 | - 1.传输技术：支持FTTH 全光网络，端到端光缆连接，光纤联入房间； - 2.稳定性：单次故障中断时间≤2小时，年故障中断时间≤12小时； - 3.速率标准：每间病房配备包括100Mbps及以上的速率宽带接入产品。宽带产品速率要满足行业标准YD/T 2400-2012《宽带速率测试方法固定宽带接入》要求； - 4.综合布线：提供光纤进入医院大楼中心汇聚点，在每个楼层管道井放光缆并加分光器，再布放皮纤进房间，完成医院从楼道交换机到房间的光纤敷设，每个房间内接入信息点不少于1个； - 5.协议标准：支持 WiFi5 及以上协议，双频并发速率≥1167Mbps； - 6.网关设备硬件配置：≥双核 1GHz 及以上 CPU，≥256MB SPI FLASH，≥512MB 内存； - 7.网关设备接口配置：≥2 个 GE 以太网接口、1 个 POTS 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 HDMI 接口； - 8.覆盖范围：每个病房部署网关设备，确保全院不少于800 间病房区域无盲区，信号强度≥-75dBm； - 9.接入能力：支持全院≥ 2500台终端同时接入，支持单病房≥10台终端并发； - 10.传输质量：时延≤50ms，丢包率≤1%，高清视频播放、视频通话无卡顿； - 11.穿墙性能：支持多穿一堵墙速率衰减≤10%； |  |  |  |  |
|  | 安全服务要求 | - 12.网络安全：支持防破解、防刷机，WPA2防护升级、防Wi-Fi入侵； - 13.身份认证：配备准入系统，支持接入公共WiFi网络的用户需要通过真实身份（如：手机号）认证之后访问互联网，未进行真实身份认证的用户无法访问互联网； - 14.行为及日志记录：本地或云端部署上网行为管理系统，支持用户上网行为审计功能，支持应用类审计、恶意URL过滤、模糊匹配、阻断和审计，支持SSL加密审计、加密过滤；支持流量控制、基于P2P应用和时间的流量控制、支持在线用户信息统计功能；支持记录WiFi网络用户的上网行为信息，包括上下线时间、各类论坛用户名称等内容； - 15.数据解析上报：符合《互联网安全保护技术措施规定》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规对公共场所网络安全方面的要求。支持将用户的认证、上网行为信息等数据进行解析上传至公安部门的相关后台备案。 |  |  |  |  |
|  | 运维保障服务要求 | - 16.响应机制：7×24 小时专属服务热线，故障 15 分钟内响应，60 分钟内抵达现场； - 17.修复时限：一般性故障≤4 小时解决，重大故障（主干光缆等）≤8 小时解决； - 18.巡检维护：每季度开展 1 次网络优化与设备巡检，提供巡检报告； - 19.备品备件：按 1% 标准配置备用网关及应急光纤，确保突发故障 2 小时内恢复； - 20.保障服务：免费安装维护、安装调试。免费提供设备软件补丁更新、安全升级，适配终端接入量增长； |  |  |  |  |
|  | - 其他 - 要求 | - 21.配套服务：在上述接入服务外，需在院区3号楼11层-15层提供并部署56间病房的入户网线（六类网线）至本楼层网络交换机的部署服务； - 22.点位增补：根据实际地勘，通过安装多台零漫游主机，双轨馈线、美化天线和POE交换机，进行无线网络配置，对院区内2号楼1层急诊区域及6层ICU区域进行全区域无线内网的点位增补和建设，确保建设区域的无线内网全覆盖，实现无线零漫游，信号强度应不低于-65dBm，漫游切换延迟≤50ms，丢包率≤1%，需优先保障带宽≥200Mbps； - 23.本次建设区域的点位要求根据实际地勘，需施工周期：合同签订后 60 个工作日内完成全部安装、调试及试运行； - 24.施工要求：避开诊疗高峰时段作业，设备安装隐蔽化（网关设备放置电视机后方或设备带或支架和线槽固定安装），不影响病房环境等； - 25.交付资料：提供施工图纸、服务设备清单、网络检测报告、运维手册、验收报告等完整技术资料。 |  |  |  |  |