# 采购文件

# 项目名称：六安市中医院医用隔帘、窗帘及轨道采购项目

# 项目编号：LASZYY－HQ2026006

# 采 购 人：六安市中医院

# 采购时间：2026年2月

目录

采购公告	3

采购需求	5

一、项目清单及技术参数要求	4

二、报价要求	7

三、服务年限和履约保证金	7

四、供货与验收	4

五、质保期	8

六、质量与安全	8

七、付款方式	8

八、响应文件格式:	9

附件一：报价单	10

附件二：供应商基本信息	11

附件三：无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	12

附件四：投标授权书	14

附件五：响应情况表	15

# 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院医用隔帘、窗帘及轨道进行采购。

# 一、项目名称：六安市中医院医用隔帘、窗帘及轨道采购项目

二、项目编号：LASZYY－HQ2026006

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：1号楼5楼物流管理部开标室

六、参选文件递交截止时间：2026年2月13日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

十、最高限价：4.5万元

十一、采购方式:询价

十二、服务期限：1年

# 十三、供应商资格条件：

## 1.具有有效期内营业执照。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

### （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

# 十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年2月13日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼西后勤保障部。正本1份，副本2份，文件袋密封加章。

# 十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师/朱老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2026年2月6日

# 采购需求

- 项目清单及技术参数要求

- 负责我院隔帘、窗帘及轨道的按需供货与安装。清单及技术参数具体如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价控制限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔帘 | 副 | 160 | 180元/副 | 含 1.5 倍褶皱，单价不含隔帘轨道；自带绷带。 |
| 2 | 静音铝合金隔帘轨道(约4.2米） | 个 | 80 | 130元/副 | 直轨或弯轨，具体根据采购人实际使用需求确定；含零部件、配件。 |
| 3 | 窗帘 | 米 | 72.5 | 80元/米 | 含 1.5 倍褶皱，自带绷带；单价含窗帘轨道（铝合金轨道或罗马杆，具体根据采购人实际使用需求确定）；含零部件、配件。 |

（1）隔帘参数

1、医用隔帘面料材质，布料要求：甲醛含量： ≦20mg/kg；纤维成分含量： 聚酯纤维 100%；断裂强力:经向≧390N，纬向≧387N；

2、抑菌率：大肠杆菌≧99%,金黄色葡萄球菌≧99%,白色念珠菌≧70%；

3、面料克重：≧580g/m：断裂强力：经向≧390N,纬向≧387N；

4、防火等级:防火等级符合GB20286-2006阻燃1级或GB 8624-2012阻燃等级B1级；须为永久性阻燃，提供阻燃检测报告；

5、环保面料不含甲醛等有害物质；

6、按 1:1.5 打褶，保证私密性及美观性;定位褶，单钩长＞6 公分，宽＞2.0 公分，不易生锈;高档无纺布带，用料 1:1.5 每 米 八个；每副隔帘须配有绑带。

7、环保：医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能，防透光；

8、安全：本产品为阻燃隔帘布标准洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染；

9、通风：医用隔帘布上方为不低于 30 公分网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气；

10、简便：专用滑轮与钩挂，拆装快速，清洁方便；

11、隔帘高度为 250--280cm（自隔帘轨道始往下计算，具体以现场实测为准） ；隔帘底端与地面距离为 250MM（自地面始往上计算，具体以现场实测为准，） ；隔帘轨道长度为 2.4m+1.8m=4.2m，L 型或直轨道；隔帘长度为隔帘轨道长度的 1.5 倍。

- （2）窗帘、隔帘铝合金轨道参数

- 欧式静音铝合金轨道， O 型万向钢圈，顶宽≥30mm,高度≥ 20mm，壁厚≥1.2mm；封口为钢制，配套专用杜邦尼龙耐磨静音轮；滚动顺畅无噪音。抗拉强度≥210N/MM²；断后伸长率≥10A50MM(%)；维氏硬度≥77HV。

- （3）窗帘参数

1、纤维含量：粘胶纤维 69.5%±1%，锦纶 26.5%±1%，氨纶 4% ±1%；带电电荷量(μC/m² )≤0.1；无异味；遮光率≥90%，褶皱率 1：1.5；

2、耐光色牢度：变色≥4 级，耐水色牢度：变色≥4 级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛） ≥4 级；

3、耐摩擦色牢度：≥4 级；符合GB/T 3920-2008 国家标准；

4、防火等级:防火等级符合GB20286-2006阻燃1级或GB 8624-2012阻燃等级B1级；须为永久性阻燃，提供阻燃检测报告；

5、窗帘布面料甲醛含量：≤75mg/kg，PH 值 4.0～9.0；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类）测试标准；

6、可萃取的重金属含量：汞≤0.2mg/kg，砷≤0.2mg/kg，铅≤ 0.2mg/kg；

7、禁用可分解致癌芳香胺染料，无异味，无污染； 禁用致敏性分散染料，符合 GB/T17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》禁用标准（限量值≤ 20mg/kg）；

8、面料断裂强力（N） : 经向≧ 2200, 纬向≧ 1200 （符合GB/T3923.1-2013 检测标准），纬斜（%）≤1（符合 GB/14801-2009检测标准；

9 、水洗尺寸变化率：径向≤± 2% ，纬向≤± 2% ，（符合GB/T19817-2005 检测标准）；

10、布料采用先进数码纺织工艺制织而成，确保面料厚度、密度及垂度。具有良好的柔滑性、悬垂感，在 200℃高温处理下定型而成。不缩水、不易褪色、耐磨耐用，深加工处理后使其还具备防尘、防污、防静电的功能.

11、窗帘高度为 260cm-290cm（自窗帘盒始往下计算，具体以现场实测为准） ；窗帘底端与地面距离为 150MM±30MM（自地面始往上计算，具体以现场实测为准）；每副窗帘须配有绷带。

## 二、报价要求

报价包含货物材料费、安装费、税费等。报价单价不得高于最高控制单价，否则投标无效。

## 三、服务年限和履约保证金

1、服务年限：服务期1年；按采购人需求，服务内多批次供货与安装。

2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向院方提出书面申请，经院方书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，院方可有权终止合同，成交供应商承担全部责任。

3、履约保证金：无

四、供货与验收

1、按采购人需求，服务内多批次供货与安装；按需供货，据实结算。

2、在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能和数量等进行全面检测并提供制造厂家出具的质量检测证书、数量证明书、装箱单和具有 CMA（或 CNAS）标志的第三方检测机构出具的检测报告等资料。

3、在发货前，必须向采购人提供隔帘、隔帘轨道、窗帘及其轨道样品，经采购人确认无异议后按样品品质发货到场。到场后进行货物材料验收，验收合格后进行安装、验收，全部完成后进行结算。

## 五、质保期

质保期三年。

六、安全与质量

若因为材料质量不合格，影响正常使用的，采购人将根据情节轻重程度给予结算款 50%--100%的罚款处罚；导致出现人员发生重伤、死亡及重大安全事件的，经确认系成交供应商责任的，除扣除100%费用，还要承担一切责任和损失(含院方损失）。

## 七、付款方式

按需供货，据实结算；供货与安装、验收完成后，成交供应商开具发票给采购人后，采购人在2个月内一次性100%支付。

## 八、响应文件格式:

# 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 响应情况表 |  |

## 附件一：                   报价单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔帘 | 副 | 160 | 元/副 | 含 1.5 倍褶皱，单价不含隔帘轨道；自带绷带。 |
| 2 | 静音铝合金隔帘轨道(约4.2米） | 个 | 80 | 元/副 | 直轨或弯轨，具体根据采购人实际使用需求确定；含零部件、配件。 |
| 3 | 窗帘 | 米 | 72.5 | 元/米 | 含 1.5 倍褶皱，自带绷带；单价含窗帘轨道（铝合金轨道或罗马杆，具体根据采购人实际使用需求确定）；含零部件、配件。 |

注：

每项报价不应超过最高控制单价，总价也不得超过最高限价，否则投标无效。报价包含货物材料费、安装费、税费等一切相关费用。成交价不予调整。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

## 附件二：

## 供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

## 附件三：

## 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

# 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

## 附件四：

## 投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加：六安市中医院医用隔帘、窗帘及轨道采购项目采购活动（项目编号：LASZYY－HQ2026006），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

## 附件五：

## 响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 | - “一、采购清单及技术参数要求” |  |  |
| 2 | 付款响应 | # “七、付款方式” |  |  |
| 3 | 服务期响应 | “三、服务年限和履约保证金”、“四、供货与验收”、“六、安全与质量” |  |  |
| 4 | 其他 | ## “二、报价要求”、“五、质保期” |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。

投标人盖章：

日期：  年   月   日