附件：拟购六安市中医院移动护理PDA购置项目初步参数（第二次）论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

建设目标：

为进一步提升医疗服务品质，改善患者就医体验，推进智慧医院建设进程，我院计划对现有3栋楼宇的病区进行无线互联网覆盖，现面向社会公开征集无线互联网覆盖建设方案，邀请各潜在供应商对建设方案进行现场介绍。要求：医院无线外网建设需与院内在用无线内网互不干扰，并具备一定的网络安全防护能力，支持认证访问，入侵检测和防御、上网行为管理等功能，确保医院内网数据安全及用户上网合规。

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称数量 | 系统功能 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| PDA（30台） | 处理器 | 八核处理器，频率≥2.0GHZ |  |  |  |  |
|  | 运行内存 | ≥4GB RAM |  |  |  |  |
|  | 存储内存 | ≥64GB ROM，支持用户存储扩展 |  |  |  |  |
|  | 续航能力 | 可充电锂离子电池，容量≥4800mAh，工作时间≥10小时 |  |  |  |  |
|  |  | 防水Type-C接口，支持USB2.0 HighSpeed，支持OTG |  |  |  |  |
|  | 屏幕尺寸 | ≥5.0英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 |  |  |  |  |
|  | 屏幕分辨率 | 分辨率≥1440*720 |  |  |  |  |
|  | 摄像头 | 后置≥1300万像素 |  |  |  |  |
|  | 手电筒 | 支持手电照明功能 |  |  |  |  |
|  | 重量 | ≤300g 含标准电池 |  |  |  |  |
|  | 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分） |  |  |  |  |
|  | 按键 | 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 |  |  |  |  |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.5m高处落到地面的多次跌落 |  |  |  |  |
|  | 防水防尘工业等级 | ≥IP67 |  |  |  |  |
|  | WIFI网络 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准 |  |  |  |  |
|  | 蓝牙网络 | Bluetooth5.0（支持BLE） |  |  |  |  |
|  | 扫描 | 上下倾斜视角：±60，左右偏移视角：±55°，激光安全等级：Class 2，旋转视角：360°，图像分辨率：1280(H)×800(V)；条码扫描：十字纳米激光扫描、暖白光照明，红色激光瞄准。扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，须提供相关专利证明文件 |  |  |  |  |
|  | 条码读取 | 支持市场主流条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能 |  |  |  |  |
|  | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 |  |  |  |  |
|  | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键 |  |  |  |  |
|  | 无故障时间 | 平均故障时间不低于20000小时 |  |  |  |  |
|  | 操作系统 | Android 10.0或以上 |  |  |  |  |
|  | 二维码快捷设置 | 通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi等设置 |  |  |  |  |
|  | 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP |  |  |  |  |
|  | 网络安全管理 | 实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用 |  |  |  |  |
|  | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |  |  |  |  |
|  | 静电放电 | 实现±15kV空气放电，±8kV直接放电 |  |  |  |  |
|  | 安全认证 | 持有CCC认证、入网许可证和无线电发射设备型号核准证 |  |  |  |  |
|  |  | 医疗安全规范：设备须符合GB 9706.1-2020医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求 |  |  |  |  |
|  | *其他要求 | 设备需兼容院内软件（包括但不限于医惠移动护理、供应室追溯码等系统）日常业务使用，须提供相关证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 随PDA数量附赠同等数量的硅胶保护套 |  |  |  |  |
|  |  | 备机数量≥2台 |  |  |  |  |