安徽中医药大学第五附属医院（六安市中医院）中医规培实践技能考核基地改造工程建筑建材检测项目

询价文件

项目编号：LASZYY-HQ2026011

采购人：安徽中医药大学第五附属医院（六安市中医院）

2026年3月

目    录

一   采购公告

二   采购需求

三、 响应文件资料清单

一、采购公告

安徽中医药大学第五附属医院（六安市中医院）现对中医规培实践技能考核基地改造工程建筑建材检测项目进行采购，具体内容如下：

一、项目名称：安徽中医药大学第五附属医院（六安市中医院）中医规培实践技能考核基地改造工程建筑建材检测项目

二、项目编号：LASZYY-HQ2026011

三、询价地点：六安市中医院一号楼20楼第一会议室

四、开标时间：2026年4月1日9：00

五、参选保证金：本项目不收参选保证金

六、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

七、项目简介：安徽中医药大学第五附属医院（六安市中医院）中医规培实践技能考核基地改造工程建筑建材检测，主要内容包含：砂、水泥、煤矸石空心砖、瓷砖、橡塑保温、PVC地板、钢筋等；网线，电源线；以及室内环境检测等。

八、项目地点及时间：位于安徽省六安市人民路76号，六安市中医院院内3号楼5层。全过程检测服务。

九、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、营业执照经营范围需包含：建材、建筑质量检测等。

十、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年4月1日9：00

2、报价文件送达地址：纸质版请在规定时间内直接邮递至安徽省六安市金安区人民路76号  六安市中医院1号楼19层后勤保障部。联系方式0564-3597279  18119781636 朱先生

十一、本项目评审办法:

投标文件内报价即为供应商所投最终价。合理最低价供应商为最终成交供应商。

十二、联系事项：

项目查勘现场及咨询：六安市中医院后勤保障部  朱老师

联系方式：0564-3597279   18119781636

2026年3月26日

二、采购需求

（一）检测内容清单

| 内容 | 单位 | 单价 | 总价 | 检测服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄砂 | 1组 |  |  | 严格按照现行的国家及行业相关标准进行检测，确保数据准确，及时提交检测报告（叁份），并对提供的报告相关内容拥有解释权 |
| 水泥 | 1组 |  |  |  |
| 煤矸石空心砖 | 1组 |  |  |  |
| 瓷砖 | 1组 |  |  |  |
| PVC同质透心地板 | 1组 |  |  |  |
| 钢筋 | 1组 |  |  |  |
| 阻燃板 | 1组 |  |  |  |
| 六类网线，RYY-3*1.0电源线 | 1组 |  |  |  |
| 配线WDZ-BYIE-2.5，配线WDZ-BYIE-4，配线WDZ-BYIF-6， 配线WDZ-BYIF-10 | 1组 |  |  |  |
| 橡塑保温 | 1组 |  |  |  |
| 室内环境检测 | 10个点 |  |  |  |

（注：以上报价含检测费及所需检测设备使用材料费、人工费、交通费、上门检测服务费、出具相应报告费以及税金、一定范围内的风险等全部费用。最高限价为17000元）

# （二）付款方式：

①结算方式：对公转账

②付款期限：项目竣工验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的完税正规发票后按流程完成付款。

# （三）交货时间及地点

成交供应商在收到采购人送检样品或现场检测需求后，积极组织检测，并确保在5个日历天内完成采购人检测服务内容，地点：安徽省六安市中医院3号楼5层

三、 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 成交供应商基本信息（营业执照等） |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和成交供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |

（一）成交供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《成交供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、成交供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、成交供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

（二）成交供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

（三）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章： 日期：  年   月   日

四、投标授权书

（供应商名称的全称） 授权本公司（供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：（请填写手机号码）

供应商盖章： 日期：  年   月   日

五、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按成交供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

供应商盖章：                            日期：  年   月   日

六、投标函

致：______

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权（姓名）代表供应商（供应商全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定提供交付的服务的投标最终报价详见报价表。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：                电    话：            银行账号：   开户行：

供应商盖章：                          日期：  年   月   日

七、采购文件要求和成交供应商方认为需要提供的其它说明和资料（根据采购相关要求提供）

八、项目报价表（最高限价17000元）

| 内容 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 检测服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄砂 | 1组 |  |  | 严格按照现行的国家及行业相关标准进行检测，确保数据准确，及时提交检测报告（叁份），并对提供的报告相关内容拥有解释权 |
| 水泥 | 1组 |  |  |  |
| 煤矸石空心砖 | 1组 |  |  |  |
| 瓷砖 | 1组 |  |  |  |
| PVC同质透心地板 | 1组 |  |  |  |
| 钢筋 | 1组 |  |  |  |
| 阻燃板 | 1组 |  |  |  |
| 橡塑保温 | 1组 |  |  |  |
| 六类网线，RYY-3*1.0电源线 | 1组 |  |  |  |
| 配线WDZ-BYIE-2.5，配线WDZ-BYIE-4，配线WDZ-BYIF-6， 配线WDZ-BYIF-10 | 1组 |  |  |  |
| 室内环境检测 | 10个点 |  |  |  |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |

（注：以上报价含检测费及所需检测设备使用材料费、人工费、交通费、上门检测服务费、出具相应报告费以及税金、一定范围内的风险等全部费用。）

供应商盖章：                         日期：  年   月   日