## Sheet1
六安市中医院 STORZ持针器、STORZ剪刀 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 持针器 | 把 | 1 | 1.钳口左弯，硬质金属碳化钨钳口，可安全稳固夹持0/0-7/0缝合材料。 2.准确可调的锁齿保证缝针定位简单稳固。 3.人体工程学手柄，握持舒适。 4.枪式手柄，锁齿开关在上。 5.更换方便，经济环保。 6.可高温高压消毒。 7.器械钳口直径5mm，长33cm。 8.大于6种以上手柄供选择
2 | 剪刀 | 把 | 1 | 1.由手柄、外套管和钳芯三部分组成。 2.易拆卸易清洗，更换便捷，降低使用成本。 3.360°旋转，使用方便。 4.可高温高压消毒。 5.钳芯为硬质金属，直径5mm，长36cm。 6.钳口双侧可动。 7.二十种以上金属手柄和塑料手柄供选择及搭配使用，提供证明
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。