六安市中医院 拟购 人体成分分析仪  项目第三次参数论证征集表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：

联系人：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

品牌 ：

规格型号：

产地：

医疗器械注册证号：

最低报价：

（公司盖章）

以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至六安市中医院指定邮箱【设备科   laszyysbgcb@163.com  ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（若为是则需标注响应），建议修改指标须提供相应证明材料（同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修≥3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

附件：1、参数论证征集意见表

2、厂家授权书

3、承诺函

4、合同（不少于三家）

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 （是/否） | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | - 具有国家药监局二类医疗器械注册证（NMPA） |  |  |  |  |
| 2 |  | - 测量原理：生物电阻抗分析法（BIA） |  |  |  |  |
| 3 |  | - 电极数量≥8点接触式电极 |  |  |  |  |
| 4 |  | 多频测量≥3个频率点 |  |  |  |  |
| 5 |  | 分段测量≥5节段，独立测量包括但不限于左臂、右臂、躯干、左腿、右腿 |  |  |  |  |
| 6 |  | 阻抗躯干误差≤±3%、阻抗肢体误差≤±1% |  |  |  |  |
| 7 |  | 体重测量范围：10kg～200kg及以上 |  |  |  |  |
| 8 |  | 体重测量精度±50g～±100g |  |  |  |  |
| 9 |  | 实时测量身高，无需人工手动录入，身高测量范围：70cm-195cm，身高误差范围≤±0.5cm |  |  |  |  |
| 10 |  | 适用年龄≥5岁，包含孕妇 |  |  |  |  |
| 11 |  | 内脏脂肪检测：可检测内脏脂肪等级或面积 |  |  |  |  |
| 12 |  | 水分分析：具有身体总水分分析 |  |  |  |  |
| 13 |  | 可计算基础代谢率 |  |  |  |  |
| 14 |  | 节段肌肉分析：四肢+躯干分别测量肌肉量 |  |  |  |  |
| 15 |  | 节段脂肪分析：四肢+躯干分别测量脂肪量 |  |  |  |  |
| 16 |  | 可检测骨量、无机盐、蛋白质含量 |  |  |  |  |
| 17 |  | 自动生成营养与运动建议 |  |  |  |  |
| 18 |  | 具有多种体型分类判定≥9种 |  |  |  |  |
| 19 |  | 彩色触控显示屏≥7寸 |  |  |  |  |
| 20 |  | 全程语音测量引导 |  |  |  |  |
| 21 |  | 可支持自动生存电子版报告 |  |  |  |  |
| 22 |  | 数据接口：USB≥2+网口，支持数据传输 |  |  |  |  |
| 23 |  | 数据导出格式：支持Excel/PDF等格式导出 |  |  |  |  |
| 24 |  | 单次测量时间≤ 60秒 |  |  |  |  |
| 25 |  | 设备使用年限≥ 5年 |  |  |  |  |
| 26 |  | 整机免费保修≥ 3年，软件终身免费迭代升级 |  |  |  |  |
| 27 |  | 设备可支持科研工作 |  |  |  |  |
| 28 |  | 大容量储存空间，可储存≥5万条数据 |  |  |  |  |
| 29 |  | 全身相位角：50kHz下的全身相位角 |  |  |  |  |
| 30 |  | 阻抗测量范围：10Ω-1250Ω |  |  |  |  |
| 31 |  | 医院信息化对接能力：支持HIS、LIS、体检系统数据对接，可实现患者信息自动同步、报告归档、病历关联、数据云端备份，适配医院电子病历及智慧科室建设要求；支持身份证读卡建档、电子报告推送 |  |  |  |  |
| 32 |  | 检测安全微电流：≤80μA，全程无体感 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在供货商可根据自身品牌配置进行添加 |  |  |  |  |  |

第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单

（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）

| 省市 | 使用医院 | 使用科室 | 规格型号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配套消毒液 |  |  |  |  | 必填（多少L/桶） |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

附件2：厂家授权书

附件3：

承诺函

致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。

特此承诺！

承诺单位：

盖     章：

联系人：

电话：

2026年 月   日

附件4：合同（不少于三家）